## Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности” от 23.11.2009 № 261-ФЗ администрация ООО «УК СосновоАгроПромТехника» разработала предложения о мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Мероприятия, указанные в Перечне, не являются обязательными в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и не оборудованных централизованными коммунальными ресурсами.

Сосновское сельское поселение Платформа 69 км

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015 год для следующих  домов:

ул. Заводская д. 1, 2

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Заводская д. 10

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |
| 3 | Установка стеклопакетов | 20 шт. | 12 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |

ул. Озерная д. 5,  д. 6, ул. Заводская д. 8

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

Сосновское сельское поселение поселок Сосново

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015 год для следующих  домов:

ул. Первомайская д. 1, 3, 5, 7, 11

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 5 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 360 шт. | 12 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 144 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Первомайская д. 9

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 1 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 4 шт. | 40 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 12 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка прибора учета отопления | 1 шт. | 300 000 руб. | экономия до 25 % | 4-5 лет |
| 6 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Первомайская д. 13

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 1 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 15 шт. | 40 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 15 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Первомайская д. 15

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 1 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 10 шт. | 40 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 12 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 2 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

пер. Типографский д. 3,7,9, ул. Береговая д. 37, 39

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

ул. Связи 1, 5, 3, 3а, Никитина 5, 12,14, 16, 18, 20, 22,24,24а,26,28,32,36,38,   пер. Рабочий д. 2,4, Строителей д. 1, ул. Железнодорожная д. 51,53,55, ул. Лесная д. 2а, 4а, ул. Зеленая горка 5, Береговая д. 33, Дорожная д. 10

Ленинградская д. 3

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 28 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 56 шт. | 12 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 168 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 28 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Октябрьская д. 12

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

ул. Механизаторов д. 1, 3, 5, 7а

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 4 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 23 шт. | 15 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 28 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 4 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 5, ул. Механизаторов д. 7, 9, 14

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 7 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 23 | 15 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 39 | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 7 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Молодежная д. 4, 6, ул. Пионерская 1а, 1б

пер. Энергетиков д. 4, пер. Свободный д. 7,7а, Береговая д. 29

пер. Газовый д. 2, 3, 5, Дорожная д. 1,

Железнодорожная д. 46, 49, 59,67

Зеленая горка д. 10, 20, Комсомольская д. 2,4

Ленинградская д. 28,31,80,92.138

Пер. Цветочный 2,11,15а

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

Лесная д. 2,5,7,8,9,19,20

Пер. Нагорный д. 1а. ул. Озерная д. 3,34,6а

Советская д. 16,22,25,29,34,40,44а

Пер. Спортивный д. 3, пер. Станционный 1а,  7,9,11,13,15,17

Пер. Цветочный д.1

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

ул. Академическая д. 1, 2, 3, 4, 14

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 5 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 24 шт. | 15 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 20 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 5 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

Станция Орехово,

Ул. Хвойная д. 3,5

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |

Ул. Никитина д. 6

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |