## Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности” от 23.11.2009 № 261-ФЗ администрация ООО «УК СосновоАгроПромТехника» разработала предложения о мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Мероприятия, указанные в Перечне, не являются обязательными в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и не оборудованных централизованными коммунальными ресурсами.

Раздольевское сельское поселение дер. Раздолье

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015 год для следующих  домов:

ул. Центральная д. 1,2,3,4,5,6,7,8

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 9 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 16 шт. | 12 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 48 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 8 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Центральная д. 9,1011,12,13

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 5 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |
| 3 | Установка стеклопакетов | 76 шт. | 12 000 руб. | экономия до 5 % | 4-5 лет |
| 4 | Установка датчиков движения | 114 шт. | 1 000 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 5 | Установка счетчика коммунального освещения | 5 шт. | 30 000 руб. | экономия до 40 % | 4- 5 лет |

ул. Центральная д. 23,24,25,27

| № п/п | Предложение | Кол-во | Расход на проведение (за шт.) | Ожидаемое снижение ресурсов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающие лампы | - | 290 руб. | экономия до 50 % | 2 года |
| 2 | Установка приборов учета ХВС | 1 шт. | 45 000 руб. | экономия до 33 % | 3-4 года |