СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт инвестиционной программы	4

2.	Характеристика системы теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»	7

2.1.	Состав и характеристика имущественного комплекса теплоснабжения, эксплуатируемого ЗАО «Сосновоагропромтехника», до реконструкции	7

2.2.	Баланс тепловой мощности и теплоэнергии, топливный баланс	10

2.3.	Нагрузки потребителей в зоне теплонсабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»	12

2.4.	Действующие в 2014 г. тарифы на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника»	14

3.	Формирование инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»	18

3.1.	Список проектов, включенных в инвестиционную программу, сроки их реализации	18

3.2.	Технико-экономические показатели, достигаемые при реализации инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»	22

4.	Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы	24

4.1.	Объем инвестиционных затрат (капитальных вложений), источники их финансирования	24

4.2.	Условия привлечения и график возврата инвестиционных ресурсов	25

4.3.	Амортизационные отчисления и налог на имущество по вводимым основным фондам при реализации инвестиционной программы	26

4.4.	Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы и источники их возмещения	27

5.	Расчет прогнозных тарифов на тепловую энергию ЗАО «Сосновоагропромтехника» с учетом осуществленных инвестиций	30

6.	Оценка доступности тарифов на тепловую энергию для потребителей услуг	36

7.	Динамика бюджетных расходов на компенсацию межтарифной разницы	37

8.	Заключение	39

Приложение 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы	40

Приложение 2. Распоряжение администрации МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области от 18.03.2013 г. № 32	44

Приложение 3. Укрупненная сводная смета капитальных затрат адресной инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»	45

Приложение 4. Сметы капитальных затрат	46

Приложение 4.1. Оборудование (коммерческое предложение ООО «Торговый Дом «Бийскэнергохолдинг»)	46

Приложение 4.2. Монтаж автоматики котла	47

Приложение 4.3. Монтаж оборудования и трубопроводов	53

Приложение 4.4. Реконструкция зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	66

Приложение 4.5. Пусконаладочные работы	79

Приложение 4.6. Реконструкция участков тепловых сетей ТК1а-ТК5б по улицам Механизаторов и Молодежная	83

Приложение 4.7. Реконструкция участка тепловых сетей ТК1-Центр развития ребенка-ТК8 по ул. Первомайская	92

# Паспорт инвестиционной программы

Регулируемая организация, в отношении которой разработана инвестиционная программа

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество ЗАО «Сосновоагропромтехника».

Сокращенное наименование: ЗАО «Сосновоагропромтехника».

Юридический и фактический адрес: 188730 п. Сосново, ул. Механизаторов, 11.

Телефон: 8 (813-79) 61-960.

Руководитель организации: Генеральный директор Масевич Борис Николаевич.

Уполномоченные органы исполнительной власти

Ленинградской области, утвердившие инвестиционную программу

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3, тел. (812) 576-62-80.

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3,  тел. (812) 576-42-07.

Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу

Администрация МО "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. Озерная, 1, тел. (813-79) 6-15-50.

Основание для разработки

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным администрацией муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области, на территории которого реализуются инвестиционные проекты.

Цели и задачи Программы

Разработка и реализация конкретных мероприятий по реконструкции существующих объектов системы теплоснабжения с целью повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии для обеспечения качественным и бесперебойным снабжением тепловой энергией потребителей ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, выполняются в течение 2014 г. Ввод в эксплуатацию объектов инвестирования с 01.10.2014 г.

Основные мероприятия Программы

В ходе реализации инвестиционной программы планируются следующие мероприятия в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории МО "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района:

- реконструкция существующей котельной:

перевод двух котлоагрегатов КЕ 10-14СО с угля и мазута на природный газ,

перевод двух котлогрегатов КЕ 10-14СО на работу в водогрейном режиме,

снижение установленной мощности, оптимизация баланса установленной мощности и подключенной нагрузки,

- реконструкция тепловых сетей (1724 м в однотрубном исчислении),

- внедрение энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и распределения тепловой энергии.

Объем и источники финансирования Программы

Объем инвестиционных затрат по инвестиционной программе (капитальные вложения - сметная стоимость инвестиционного проекта) составляет 26 225 тыс. руб. с учетом НДС (22 225 тыс. руб. без НДС).

Источниками покрытия инвестиционных затрат (средств на выполнение мероприятий инвестиционной программы) являются:

- собственные средства ЗАО «Сосновоагропромтехника»,

- частные инвестиции,

- заемные средства (кредит).

Выделение бюджетных средств муниципального образования не планируется.

Общий объем финансовых потребностей составляет 45 785 тыс. руб. с учетом НДС (38 801 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на возврат инвестиционных затрат (собственных вложенных средств, средств инвестора и заемных средств),

- обеспечение доходности вложенных инвестиций,

- дополнительные налоговые платежи, возникающие из-за введения инвестиционной составляющей.

Финансовые потребности подлежат возврату в течение срока окупаемости инвестиций через тарифные источники.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты можно разделить на группы:

    - технико-экономические результаты:

- оптимизация баланса установленной мощности и подключенной нагрузки,

- улучшение показателей тепловой экономичности,

- повышение энергетической эффективности,

- повышение надёжности теплоснабжения,

- снижение себестоимости отпускаемой теплоэнергии после срока окупаемости инвестиционного проекта по реконструкции котельной.

    - социальные результаты	:

- повышение качества услуг,

- повышение надежности теплоснабжения потребителей,

- повышение экономической доступности услуг централизованного теплоснабжения для потребителей,

- обеспечение требований экологических стандартов - снижение вредных выбросов в атмосферу в связи с переводом котельной с угля и мазута на сжигание газа.

# Характеристика системы теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»

ЗАО «Сосновоагропромтехника» является одной из теплоснабжающих организаций Приозерского района. В настоящее время в эксплуатации ЗАО «Сосновоагропромтехника» находятся две котельные, расположенные в МО «Сосновское сельское поселение» и МО «Раздольевское сельское поселение».

Котельная в МО «Сосновское сельское поселение» находится в собственности ЗАО «Сосновоагропромтехника», котельная в МО «Раздольевское сельское поселение» находится в муниципальной собственности, эксплуатируется согласно договору аренды, заключенному между собственником и ЗАО «Сосновоагропромтехника».

Тепловые сети являются собственностью МО «Сосновское сельское поселение» и МО «Раздольевское сельское поселение», обслуживаются на основании договоров аренды.

## Состав и характеристика имущественного комплекса теплоснабжения, эксплуатируемого ЗАО «Сосновоагропромтехника», до реконструкции

Котельная п. Сосново: установленная тепловая мощность 13 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 6,5 Гкал/ч, топливный баланс – 71,7 % уголь, 28,3 % мазут. Котельная оборудована тремя котлами КЕ-10-14СО, один из которых в эксплуатацию не введен из-за финансовых трудностей. Здание котельной построено в 1974 году. Котел №1 (угольный) введен в эксплуатацию в 1999 году, КПД -78%, котел №3 (мазутный) введен в эксплуатацию в 2000 году, КПД котла – 84%.

Котельная д. Раздолье: введена в эксплуатацию в 1972 году. установленная тепловая мощность 5,14 МВт (4,42 Гкал/ч), присоединенная тепловая нагрузка – 3,29 Гкал/ч, топливный баланс – 100 % уголь. На котельной установлены три водогрейных котла ДЖК мощностью 0,63 МВт, один водогрейный котел Луга-Лотос мощностью 1 МВт, один водогрейный котел КВр мощностью 1,25 МВт и один водогрейный котел КВр мощностью 1 МВт. Котельная обеспечивает тепловой энергией муниципальный жилой фонд и организации местного бюджета. Горячее водоснабжение и вентиляция потребителей не предусмотрены.

Таблица 1 Перечень тепловых источников, эксплуатируемых ЗАО «Сосновоагропромтехника»

| Название котельной | МО | Адрес | Период работы | Топливо | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Основание эксплуа-тации | Дата начала управле-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Сосново | Соснов-ское СП | 188730 п. Сосново, ул. Механиза-торов, 11 | сезонная | уголь, мазут | 13,0 | 6,5 | Собствен-ность | 14.09. 1977 |
| Котельная д.Раздолье | Раздольевское СП | д. Раздолье, ул. Централь-ная | сезонная | уголь | 4,42 | 3,29 | Аренда | 01.06. 2006 |
| Итого |  |  |  |  | 17,42 | 9,79 |  |  |

Технические характеристики тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования источников, эксплуатируемых ЗАО «Сосновоагропромтехника», представлены в следующих таблицах:

Таблица 2 Данные по тепловым сетям в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»

| № п.п. | Наименование | Характеристики тепловых сетей до реализации инвест.программы (2014 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км в однотрубном исчислении |
|  | п. Сосново |  | 9,694 |
| 1 | магистральные трубопроводы, всего, в т.ч.: |  | 7,17 |
| 1.1 | сталь в ППУ изоляции наземная | 273 | 2,5 |
| 1.2 | сталь в ППУ изоляции наземная | 219 | 2,5 |
| 1.3 | сталь в минераловатной изоляции подземная | 219 | 1,37 |
| 1.4 | сталь в минераловатной изоляции подземная | 159 | 0,8 |
| 2 | распределительные трубопроводы, всего, в т.ч.: |  | 2,524 |
| 2.1 | сталь в ППУ изоляции подземная | 159 | 0,08 |
| 2.2 | сталь в минераловатной изоляции подземная | 108 | 0,908 |
| 2.3 | сталь в минераловатной изоляции подземная | 89 | 0,12 |
| 2.4 | сталь в ППУ изоляции подземная | 76 | 0,214 |
| 2.5 | сталь в минераловатной изоляции подземная | 57 | 0,744 |
| 2.6 | ПЭКС110 | 110 | 0,31 |
| 2.7 | ПЭКС63 | 60 | 0,09 |
| 2.8 | ПЭКС32 | 32 | 0,038 |
| 2.9 | ПЭКС20 | 20 | 0,02 |
|  | д. Раздолье |  | 2,2245 |
|  | ВСЕГО |  | 11,9185 |

Таблица 3 Данные по теплогенерирующему оборудованию тепловых источников в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» до реализации инвестиционной программы (2014 г.)

| Котельная | № котла | Тип котла | Марка котла | Производи тельность | Завод изготовитель | Средний КПД (факт), % | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Наличие химводоподготовки (схема ХВО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |  | основное | резервное |  |
| Котельная п.Сосново | 1 | паровой | КЕ 10-14СО | 6,50 | 10,00 | "Бийскэнергомаш" | 78,00 | 1999 | каменный уголь | нет | Да |
|  | 2 | паровой | КЕ 10-14СО | 6,50 | 10,00 | "Бийскэнергомаш" | 84,00 | 2000 | мазут | нет | Да |
| Котельная д.Раздолье | 1 | водогрейный | КА-1.0 | 0,86 |  | "Луга-Лотос" | 74,00 | 2010 | каменный уголь | нет | Нет |
|  | 2 | водогрейный | КВр - 1.0 | 0,86 |  | "Балткотломаш" | 80,00 | 2011 | каменный уголь | дрова | Нет |
|  | 3 | водогрейный | КВр - 1.25 | 1,08 |  | "Балткотломаш" | 82,00 | 2011 | каменный уголь | дрова | Нет |
|  | 4 | водогрейный | ДЖК | 0,54 |  | "Балткотломаш" | 72,00 | 2002 | каменный уголь | дрова | Нет |
|  | 5 | водогрейный | ДЖК | 0,54 |  | "Балткотломаш" | 72,00 | 2002 | каменный уголь | дрова | Нет |
|  | 6 | водогрейный | ДЖК | 0,54 |  | "Балткотломаш" | 72,00 | 2002 | каменный уголь | дрова | Нет |

## Баланс тепловой мощности и теплоэнергии, топливный баланс

Баланс тепловой мощности ЗАО «Сосновоагропромтехника» по тепловым источникам, в том числе по объектам инвестирования, представлен в таблице:

Таблица 4 Баланс тепловой мощности ЗАО «Сосновоагропромтехника» по источникам до и после реконструкции, Гкал/час

| Тепловой источник | До реализации ИП | После реализации ИП |
| --- | --- | --- |
|  | Уст. мощность тепловых источников | Подключ. нагрузка тепловых источников | Коэффициент использования мощности | Уст. мощность тепловых источников | Подключ. нагрузка тепловых источников | Коэффициент использования мощности |
| Котельная п.Сосново | 13,0 | 6,5 | 0,50 | 7,0 | 6,5 | 0,93 |
| Котельная д.Раздолье | 4,42 | 3,29 | 0,74 | 4,42 | 3,29 | 0,74 |
| Итого: | 17,42 | 9,79 | 0,56 | 11,42 | 9,79 | 0,86 |

До реконструкции коэффициент использования установленной мощности ЗАО «Сосновоагропромтехника» составляет 0,56, что приводит к низким показателям эффективности производства тепловой энергии и к завышенным расходам на содержание избыточных мощностей.

Реализация инвестиционной программы по реконструкции котельной п.Сосново позволит оптимизировать баланс мощности ЗАО «Сосновоагропромтехника», т.е. привести значение установленной мощности в соответствие с присоединенной нагрузкой потребителей и увеличить коэффициент использования мощности с 0,56 до 0,86.

Балансы тепловой энергии ЗАО «Сосновоагропромтехника» и показатели тепловой экономичности в целом по организации и в разрезе тепловых источников до и после реализации инвестиционной программы представлены в следующих таблицах:

Таблица 5 Балансовые показатели и показатели тепловой экономичности ЗАО «Сосновоагропромтехника» до реконструкции (2014 г.)

| Показатели | Единица измерения | До реконструкции (2014 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Раздолье+ Сосново | Раздолье | Сосново |
| Основные натуральные показатели |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 32 461,00 | 8 791,70 | 23 669,30 |
| Теплоэнергия на собственные нужды котельной | Гкал | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
|  | % | 6,01 | 0,00 | 8,24 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 |
| Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 |
| Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2 151,00 | 595,80 | 1 555,20 |
|  | % | 7,05 | 6,78 | 7,16 |
| Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 28 360,00 | 8 195,90 | 20 164,10 |
| в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 85,37 | 100,00 | 79,43 |
| отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 4 148,00 | 0,00 | 4 148,00 |
| Население, в т.ч.: | Гкал | 20 219,00 | 6 023,60 | 14 195,40 |
| ГВС | Гкал | 909,80 | 0,0 | 909,80 |
| отопление | Гкал | 19 309,20 | 6 023,60 | 13 285,60 |
| Бюджетным, в т.ч.: | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| иным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| Всего товарной т/э | Гкал | 24 212,00 | 8 195,90 | 16 016,10 |
| Расход топлива | т.у.т. | 6 005,10 | 1 850,00 | 4 155,10 |
| уд.расход | кгут/Гкал | 184,99 | 210,43 | 175,55 |
| Мазут | т | 857,48 |  | 857,48 |
| Уголь | т | 7 331,68 | 2 354,60 | 4 977,08 |
| Газ | тыс.м3 | 0,00 |  |  |
| Расход воды | тыс.м3 | 121,08 | 36,30 | 84,78 |
| уд.расход | м3/Гкал | 3,73 | 4,13 | 3,58 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 1 209,82 | 351,67 | 858,15 |
| уд.расход | кВт.ч/Гкал | 37,27 | 40,00 | 36,26 |

Таблица 6 Балансовые показатели и показатели тепловой экономичности ЗАО «Сосновоагропромтехника» после реконструкции (2015 г.)

| Показатели | Единица измерения | После реконструкции (2015 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Раздолье+ Сосново | Раздолье | Сосново |
| Основные натуральные показатели |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 31 371,88 | 8 791,70 | 22 580,18 |
| Теплоэнергия на собственные нужды котельной | Гкал | 1 129,01 | 0,00 | 1 129,01 |
|  | % | 3,60 | 0,00 | 5,00 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 242,87 | 8 791,70 | 21 451,17 |
| Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 30 242,87 | 8 791,70 | 21 451,17 |
| Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2 151,00 | 595,80 | 1 555,20 |
|  | % | 7,11 | 6,78 | 6,00 |
| Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 28 091,87 | 8 195,90 | 20 164,10 |
| в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 86,19 | 100,00 | 79,43 |
| отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 3 879,87 | 0,00 | 4 148,00 |
| Население, в т.ч.: | Гкал | 20 219,00 | 6 023,60 | 14 195,40 |
| ГВС | Гкал | 909,80 |  | 909,80 |
| отопление | Гкал | 19 309,20 | 6 023,60 | 13 285,60 |
| Бюджетным, в т.ч.: | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| иным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| Всего товарной т/э | Гкал | 24 212,00 | 8 195,90 | 16 016,10 |
| Расход топлива | т.у.т. | 5 196,38 | 1 850,00 | 3 346,38 |
| уд.расход | кгут/Гкал | 165,64 | 210,43 | 148,20 |
| Мазут | т | 0,00 |  | 0,00 |
| Уголь | т | 2 354,60 | 2 354,60 | 0,00 |
| Газ | тыс.м3 | 2 935,42 |  | 2 935,42 |
| Расход воды | тыс.м3 | 111,94 | 36,30 | 75,64 |
| уд.расход | м3/Гкал | 3,57 | 4,13 | 3,35 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 1 006,49 | 351,67 | 654,83 |
| уд.расход | кВт.ч/Гкал | 32,08 | 40,00 | 29,00 |

Производство тепловой энергии на тепловых источниках, эксплуатируемых ЗАО «Сосновоагропромтехника», до реконструкции осуществляется на угле и мазуте, после реконструкции – на газе и угле.

Таблица 7 Показатели топливного баланса ЗАО «Сосновоагропромтехника»

| Вид топлива | До реконструкции (2014 г.) | После реконструкции (2015 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | котельная п.Сосново | котельная д.Раздолье | Всего ЗАО «Сосновоагро-промтехника» | котельная п.Сосново | котельная д.Раздолье | Всего ЗАО «Сосновоагро-промтехника» |
| природный газ | - | - | - | 100,0% | - | 64,4% |
| уголь | 71,7% | 100,0% | 80,4% | - | 100,0% | 35,6% |
| мазут | 28,3% | - | 19,6% | - | - | - |

## Нагрузки потребителей в зоне теплонсабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»

Тепловая энергия, производимая ЗАО «Сосновоагропромтехника», отпускается на нужды самой организации, а также сторонним потребителям, в том числе населению, бюджетным и прочим потребителям.

Перечень потребителей тепловой энергии в МО «Сосновское сельское поселение» представлен в следующей таблице:

Таблица 8 Перечень потребителей тепловой энергии ЗАО «Сосновоагропромтехника» в МО «Сосновское сельское поселение»

| № п/п | Потребители | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | всего |
|  | население |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная. 1 | 2 943 | 0,090 | 0,040 | 0,130 |
| 2 | Молодежная. 2 | 2 940 | 0,090 |  | 0,090 |
| 3 | Молодежная, 3 | 3 761 | 0,100 |  | 0,100 |
| 4 | Молодежная, 4 | 423 | 0,020 |  | 0,020 |
| 5 | Молодежная, 5 | 3 753 | 0,100 |  | 0,100 |
| 6 | Молодежная, 6 | 422 | 0,020 |  | 0,020 |
| 7 | Механизаторов, 1 | 7 409 | 0,180 |  | 0,180 |
| 8 | Механизаторов, 3 | 7 400 | 0,180 |  | 0,180 |
| 9 | Механизаторов, 5 | 7 547 | 0,180 |  | 0,180 |
| 10 | Механизаторов, 7 | 1 774 | 0,060 |  | 0,060 |
| 11 | Механизаторов, 7а | 7 613 | 0,180 |  | 0,180 |
| 12 | Механизаторов, 9 | 1 780 | 0,060 |  | 0,060 |
| 13 | Пионерская, 1а | 1 485 | 0,050 |  | 0,050 |
| 14 | Пионерская, 1б | 320 | 0,010 |  | 0,010 |
| 15 | Первомайская, 1 | 18 070 | 0,380 | 0,200 | 0,580 |
| 16 | Первомайская, 11 | 18 270 | 0,391 | 0,210 | 0,601 |
| 17 | Первомайская, 13 | 12 199 | 0,270 | 0,140 | 0,410 |
| 18 | Первомайская, 15 | 9 449 | 0,220 | 0,140 | 0,360 |
| 19 | Первомайская, 3 | 18 079 | 0,380 | 0,190 | 0,570 |
| 20 | Первомайская, 5 | 16 034 | 0,340 |  | 0,340 |
| 21 | Первомайская, 7 | 21 800 | 0,460 | 0,230 | 0,690 |
| 22 | Строителей, 13 | 14 451 | 0,310 | 0,140 | 0,450 |
| 23 | Связи д. 3а | 2 866 | 0,090 |  | 0,090 |
| 24 | Связи д. 3 | 2 920 | 0,090 |  | 0,090 |
| 25 | Типографский д. 9 | 3 900 | 0,110 |  | 0,110 |
| 26 | Типографский д. 7 | 6 520 | 0,140 |  | 0,140 |
| 30 | Ленинградская д.7 | 10 524 | 0,230 |  | 0,230 |
| 31 | Ленинградская д.9 | 10 524 | 0,230 |  | 0,230 |
| 32 | Первомайская д.9 | 9 486 | 0,220 |  | 0,220 |
|  | бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №31 | 5 820 | 0,110 |  | 0,110 |
| 2 | Школа искусств | 2 902 | 0,090 |  | 0,090 |
| 3 | Центр развития ребенка-дет. сад | 7 140 | 0,210 |  | 0,210 |
|  | прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | Приозерское ПМК | 950 | 0,030 |  | 0,030 |
| 2 | Магазин ИП Куликова | 195 | 0,004 |  | 0,004 |
|  | ИТОГО | 241 669 | 5,625 | 1,290 | 6,915 |
|  | Собственное производство |  |  |  | 0 |
| 3 | Администр. Здание | 10 736 | 0,260 |  | 0,260 |
| 4 | Здание СТО | 12 470 | 0,290 |  | 0,290 |
| 5 | Мойка груз. автомобилей | 1 734 | 0,050 |  | 0,050 |
| 6 | Здание электроцеха | 1 034 | 0,030 |  | 0,030 |
| 7 | Здание склада (Лит.Б) | 5 573 | 0,130 |  | 0,130 |
| 8 | Здание склада (Лит.В) | 2 678 | 0,070 |  | 0,070 |
| 9 | Здание склада (Лит.Д) | 1 444 | 0,040 |  | 0,040 |
| 10 | Здание РМЦ | 5 907 | 0,140 |  | 0,140 |
| 11 | Здание разбор. цеха | 6 466 | 0,150 |  | 0,150 |
| 12 | Зд. маг. и мойки | 674 | 0,010 |  | 0,010 |
| 13 | Автогараж | 6 305 | 0,150 |  | 0,150 |
| 14 | Моторный цех | 7 240 | 0,170 |  | 0,170 |
| 15 | СТО МЖФ | 3 299 | 0,080 |  | 0,080 |
| 16 | Здание проходной | 180 | 0,005 |  | 0,005 |
| 17 | Цех ремонта комбайнов | 876 | 0,030 |  | 0,030 |
| 18 | Здание старой котельной | 2 860 | 0,090 |  | 0,090 |
| 19 | Прачечная, столяр. мастер. | 1 695 | 0,040 |  | 0,040 |
| 20 | Гараж администрации | 378 | 0,010 |  | 0,010 |
| 21 | Котельная (разогр. мазута) | 536 | 0,020 |  | 0,020 |
|  | ИТОГО | 72 085 | 1,765 | 0,000 | 1,765 |
|  | ВСЕГО | 313 754 | 7,390 | 1,290 | 8,680 |

Таблица 9 Перечень потребителей тепловой энергии ЗАО «Сосновоагропромтехника» в МО «Раздольевское сельское поселение»

| № п/п | Потребитель |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | всего |
| 1 | ул. Центральная, д. № 1 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 2 | ул. Центральная, д. № 2 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 3 | ул. Центральная, д. № 3 |  | 0,090 |  | 0,090 |
| 4 | ул. Центральная, д. № 4 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 5 | ул. Центральная, д. № 5 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 6 | ул. Центральная, д. № 6 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 7 | ул. Центральная, д. № 7 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 8 | ул. Центральная, д. № 8 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 9 | ул. Центральная, д. № 9 |  | 0,230 |  | 0,230 |
| 10 | ул. Центральная, д. № 10 |  | 0,270 |  | 0,270 |
| 11 | ул. Центральная, д. № 11 |  | 0,270 |  | 0,270 |
| 12 | ул. Центральная, д. № 12 |  | 0,270 |  | 0,270 |
| 13 | ул. Центральная, д. № 13 |  | 0,300 |  | 0,300 |
| 14 | ул. Центральная, д. № 23 |  | 0,210 |  | 0,210 |
| 15 | ул. Центральная, д. № 24 |  | 0,090 |  | 0,090 |
| 16 | ул. Центральная, д. № 25 |  | 0,130 |  | 0,130 |
| 17 | Столовая |  | 0,030 |  | 0,030 |
| 18 | Школа |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 19 | Детский сад |  | 0,090 |  | 0,090 |
| 20 | ДК |  | 0,320 |  | 0,320 |
| 21 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 22 | Магазин “Солнышко” |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | Итого |  | 3,290 | 0,000 | 3,290 |

## Действующие в 2014 г. тарифы на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника»

На 2014 г. приказом ЛенРТК от 13.12.2013 г. № 203-п утверждены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника» (без НДС):

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2348,08 руб./Гкал,

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2411,30 руб./Гкал.

Приказом ЛенРТК от 13.12.2013 г. № 202-п утверждены следующие тарифы на горячую воду, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника» (без НДС):

| Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Период календарной разбивки | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./ куб. м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноставочный, руб./Гкал |
| открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 13,52 | 2122,7 |
|  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 14,04 | 2177,25 |
| закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) с тепловым пунктом | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | - | 2348,08 |
|  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | - | 2411,3 |

Таблица 10 Калькуляция среднегодовой себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ЗАО «Сосновоагропромтехника» в 2014 г.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздолье+ Сосново | Раздолье | Сосново |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 32 461,00 | 8 791,70 | 23 669,30 |
| 1.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной | Гкал | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
|  |  | % | 6,01 | 0,00 | 8,24 |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 |
| 1.4 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 |
| 1.5 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2 151,00 | 595,80 | 1 555,20 |
|  |  | % | 7,05 | 6,78 | 7,16 |
| 1.6 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 28 360,00 | 8 195,90 | 20 164,10 |
|  | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 85,37 | 100,00 | 79,43 |
| 1.6.1 | отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 4 148,00 | 0,00 | 4 148,00 |
| 1.6.2 | население | Гкал | 20 219,00 | 6 023,60 | 14 195,40 |
| 1.6.3 | бюджетным | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| 1.6.4 | иным потребителям | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| 1.6.5 | Всего товарной | Гкал | 24 212,00 | 8 195,90 | 16 016,10 |
| 1.7 | Расход топлива | т.у.т. | 6 005,10 | 1 850,00 | 4 155,10 |
|  | уд.расход | кгут/Гкал | 184,99 | 210,43 | 175,55 |
| 1.7.1 | Мазут | т | 857,48 |  | 857,48 |
| 1.7.2 | Уголь | т | 7 331,68 | 2 354,60 | 4 977,08 |
| 1.8 | Расход воды | тыс.м3 | 121,08 | 36,30 | 84,78 |
|  | уд.расход | м3/Гкал | 3,73 | 4,13 | 3,58 |
| 1.9 | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 1 209,82 | 351,67 | 858,15 |
|  | уд.расход | кВт.ч/Гкал | 37,27 | 40,00 | 36,26 |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии: |  |  |  |  |
| 2.1 | Материалы | тыс.руб. | 422,03 | 103,40 | 318,63 |
| 2.2 | Топливо | тыс.руб. | 39 965,27 | 9 199,90 | 30 765,37 |
| 2.3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 5 782,94 | 1 680,97 | 4 101,97 |
| 2.4 | Вода и стоки | тыс.руб. | 1 811,36 | 631,90 | 1 179,46 |
| 2.5 | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 217,80 | 98,00 | 119,80 |
| 2.6 | Аренда оборудования | тыс.руб. | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 2.7 | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 6 867,07 | 2 221,70 | 4 645,37 |
| 2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | тыс.руб. | 2 073,86 | 670,95 | 1 402,90 |
| 2.9 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 1 104,99 | 306,10 | 798,89 |
| 2.10 | Ремонтные работы | тыс.руб. | 1 200,00 | 650,00 | 550,00 |
| 2.11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 3 834,10 | 1 062,00 | 2 772,10 |
|  | ИТОГО сумма по разделу 2 | тыс.руб. | 63 449,41 | 16 794,92 | 46 654,49 |
|  | Удельная себестоимость производства теплоэнергии | руб./Гкал | 2 237,29 | 2 049,19 | 2 313,74 |
| 3 | Расходы на производство и передачу товарной тепловой энергии: |  |  |  |  |
| 3.1 | Затраты на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 54 169,15 | 16 794,92 | 37 374,23 |
| 3.2 | Общехозяйственные расходы, относимые на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 2 241,21 | 606,20 | 1 635,01 |
| 3.3 | ИТОГО затрат на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 56 410,37 | 17 401,12 | 39 009,24 |
|  | Удельная себестоимость производства и передачи товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 2 329,85 | 2 123,15 | 2 435,63 |
| 4 | Производственная прибыль | тыс.руб. | 1 015,39 | 306,00 | 709,39 |
|  | На прочие цели | тыс.руб. | 812,31 | 244,80 | 567,51 |
|  | Прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 812,31 | 244,80 | 567,51 |
|  | Налог на прибыль | тыс.руб. | 203,08 | 61,20 | 141,88 |
| 5 | Всего доходов | тыс.руб. | 57 425,75 | 17 707,12 | 39 718,63 |
| 6 | Тариф | руб./Гкал | 2 371,79 | 2 160,49 | 2 479,92 |
| 7 | Средняя рентабельность | % | 1,80 | 1,76 | 1,82 |
| 8 | Цена единицы натурального топлива |  |  |  |  |
|  | Мазут | руб/т. | 13 200,16 |  | 13 200,16 |
|  | Уголь | руб/т. | 3 907,22 | 3 907,20 | 3 907,20 |
| 9 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 10 | Стоимость воды | руб/м3 | 14,96 | 17,41 | 13,91 |

С учетом расчетного годового тарифа на 2014 год, балансовых показателей по полугодиям и тарифов 1 полугодия 2014 года, установленных на уровне 2 полугодия 2013 года, тариф 2 полугодия 2014 года составит:

Таблица 11 Расчет тарифов по полугодиям 2014 г. на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято ЛенРТК |
|  |  |  | Год | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 32 461,00 | 20 343,00 | 12 118,00 |
| 1.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной | Гкал | 1 950,00 | 1 243,00 | 707,00 |
|  |  | % | 6,01 | 6,11 | 5,83 |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 511,00 | 19 100,00 | 11 411,00 |
| 1.4 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 30 511,00 | 19 100,00 | 11 411,00 |
| 1.5 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2 151,00 | 1 368,00 | 783,00 |
|  |  | % | 7,05 | 7,16 | 6,86 |
| 1.6 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 28 360,00 | 17 732,00 | 10 628,00 |
|  | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 85,37 | 85,34 | 85,43 |
| 1.6.1 | отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 4 148,00 | 2 600,00 | 1 548,00 |
| 1.6.2 | население | Гкал | 20 219,00 | 12 670,00 | 7 549,00 |
| 1.6.3 | бюджетным | Гкал | 2 191,00 | 1 329,00 | 862,00 |
| 1.6.4 | иным потребителям | Гкал | 1 802,00 | 1 133,00 | 669,00 |
| 1.6.5 | Всего товарной т/э | Гкал | 24 212,00 | 15 132,00 | 9 080,00 |
| 2 | Тарифы | руб./Гкал | 2 371,79 | 2 348,08 | 2 411,30 |
| 3 | НВВ | тыс.руб. | 57 425,75 | 35 531,15 | 21 894,61 |

Самая большая составляющая в тарифе – расходы на топливо (63 %) и расходы на заработную плату с отчислениями (14,1 %).

По результатам анализа структуры тарифа на теплоэнергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника», определены следующие резервы по снижению ее себестоимости:

- снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной п. Сосново в связи с переводом на газ,

- снижение потерь тепловой энергии при транспорте,

- сокращение затрат на топливо за счет сокращения удельных расходов условного топлива в связи с переводом объекта инвестирования с угля и мазута на газ;

- сокращение затрат на электроэнергию за счет сокращения удельных расходов электроэнергии,

- сокращение затрат на воду за счет сокращения удельных расходов воды на производство тепловой энергии,

- сокращение расходов на заработную плату с отчислениями за счет снижения численности персонала.

# Формирование инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»

Данная инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» разработана для выделенной системы теплоснабжения МО «Сосновское сельское поселение».

Программа разработана в соответствии с техническим заданием (Приложение 1), утвержденным администрацией МО «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на территории которого реализуются инвестиционные проекты.

Инвестиционные проекты, включенные в инвестиционную программу ЗАО «Сосновоагропромтехника», предусмотрены Схемой теплоснабжения муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2027 года, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2013 г. № 32 (Приложение 2).

После проведения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» будет обеспечено повышение надежности и качества поставки услуг теплоснабжения потребителям п. Сосново и снижение стоимости тепловой энергии, отпускаемой ЗАО «Сосновоагропромтехника».

## Список проектов, включенных в инвестиционную программу, сроки их реализации

В соответствии с задачами и направлениями инвестирования определен перечень инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории МО «Сосновское СП» Приозерского района:

- реконструкция котельной п. Сосново:

- перевод котлоагрегата КЕ 10-14СО с угля на природный газ,

- перевод котлоагрегата КЕ 10-14СО с мазута на природный газ,

- перевод двух котлогрегатов КЕ 10-14СО на работу в водогрейном режиме,

- снижение установленной мощности, увеличение коэффициента использования установленной мощности,

- реконструкция тепловых сетей (1724 м в однотрубном исчислении):

- реконструкция участков тепловых сетей ТК1а-ТК5б по улицам Механизаторов и Молодежная,

- реконструкция участка тепловых сетей ТК1-Центр развития ребенка-ТК8 по ул. Первомайская.

Сроки осуществления всех мероприятий – 2014 г.

Срок ввода в эксплуатацию объектов инвестирования - 01.10.2014 г.

Реконструкция котельной включает в себя работы, связанные с техническим перевооружением объекта, включая: сбор исходных данных, разработка и согласование проектной документации, оформление исполнительной документации, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ и услуг.

Перечень работ и оборудования реконструируемого теплового источника выделенной системы теплоснабжения Приозерского района (в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»), вводимого в эксплуатацию на объекте реконструкции, представлены в коммерческом предложении ООО «Торговый Дом «Бийскэнергохолдинг»:

## Технико-экономические показатели, достигаемые при реализации инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы определяются улучшением технико-экономических показателей, характеризующих состояние выделенной системы теплоснабжения:

Таблица 12 Улучшение технико-экономических показателей в целом по ЗАО «Сосновоагропромтехника» при реализации инвестиционной программы

| № | Целевые индикаторы | Ед.изм. | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Количество котельных, всего, в т.ч.: | шт. |  |  |
|  | на газе | шт. | - | 1 |
|  | на угле | шт. | 1 | 1 |
|  | на угле и мазуте | шт. | 1 | - |
| 2 | Количество котельных-объектов инвестирования, в т.ч.: | шт. |  | 1 |
|  | реконструкция с переводом на другой вид топлива | шт. |  | 1 |
|  | строительство новой котельной | шт. |  | - |
|  | вывод котельных из эксплуатации | шт. |  | - |
| 3 | Установленная мощность | Гкал/ч | 17,42 | 11,42 |
| 4 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 9,79 | 9,79 |
| 5 | Коэффициент использования мощности |  | 0,56 | 0,86 |
| 6 | Расход т/э на собственные нужды (к выработке т/э) | % | 6,0% | 3,6% |
| 7 | Потери тепловой энергии при транспортировке | % | 7,0% | 6,2% |
| 8 | Изменение топливного баланса: |  |  |  |
|  | газ | % | - | 64,4% |
|  | уголь | % | 80,4% | 35,6% |
|  | мазут | % | 19,6% | - |
| 9 | Удельные расходы ресурсов на выработку теплоэнергии: |  |  |  |
|  | топливо | кг у.т./Гкал | 184,99 | 165,64 |
|  | вода | м3/Гкал | 3,73 | 3,57 |
|  | электроэнергия | кВтч/Гкал | 37,27 | 32,08 |
| 10 | Снижение численности персонала | чел. | 37 | 20 |
| 11 | Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу |  |  | снижение выбросов |

Улучшение технико-экономических показателей в разрезе тепловых источников до и после реконструкции представлены в следующей таблице:

Таблица 13 Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» и повышение экологической эффективности при реализации инвестиционной программы.

| Параметры | Ед.изм. | До реконструкции (2014 г.) | После реконструкции (2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная Сосновское СП | котельная Раздольевское СП | Всего ЗАО «Сосновоагропромтехника» | котельная Сосновское СП | котельная Раздольевское СП | Всего ЗАО «Сосновоагропромтехника» |
| Основание эксплуатации |  | собственность | аренда |  | собственность | аренда |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1977 | 1972 |  | 01.10.2014 | 1972 |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 13,00 | 4,42 | 17,42 | 7,00 | 4,42 | 11,42 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,50 | 3,29 | 9,79 | 6,50 | 3,29 | 9,79 |
| Коэффициент использования мощности |  | 0,50 | 0,74 | 0,56 | 0,93 | 0,74 | 0,86 |
| Вид оказываемой услуги |  | отопление, ГВС | отопление |  | отопление, ГВС | отопление |  |
| Топливынй баланс |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| природный газ | % |  |  |  | 100,0% |  | 64,4% |
| уголь | % | 71,7% | 100,0% | 80,4% |  | 100,0% | 35,6% |
| мазут | % | 28,3% |  | 19,6% |  |  |  |
| Расход т/э на собственные нужды (к выработке т/э) | % | 8,2% | 0,0% | 6,0% | 5,0% | 0,0% | 3,6% |
| Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг у.т. /Гкал | 175,5 | 210,4 | 185,0 | 148,2 | 210,4 | 165,6 |
| Удельный расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/ Гкал | 36,3 | 40,0 | 37,3 | 29,0 | 40,0 | 32,1 |
| Удельный расход воды на выработку т/э | м3/Гкал | 3,58 | 4,13 | 3,73 | 3,35 | 4,13 | 3,57 |
| Численность персонала | чел. | 25,0 | 12,0 | 37,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | % | 7,2% | 6,8% | 7,0% | 6,0% | 6,8% | 6,2% |

# Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы

## Объем инвестиционных затрат (капитальных вложений), источники их финансирования

Объем инвестиционных затрат (капитальных вложений) на осуществление мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения определен на основе предпроектных разработок технических решений по реконструкции и сметной стоимости оборудования и комплекса строительно-монтажных и наладочных работ.

Укрупненная сводная смета капитальных затрат по инвестиционным проектам, включенным в адресную инвестиционную программу ЗАО «Сосновоагропромтехника», согласована Главой администрации МО «Сосновское СП» Приозерского муниципального района Ленинградской области и генеральным директором ЗАО «Сосновоагропромтехника» (копия сметы представлена в Приложении 3).

Объем капитальных вложений по инвестиционной программе (сметная стоимость проектов) составляет 26 225 тыс. руб. с учетом НДС (22 225 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- стоимость нового оборудования - 6 296 тыс. руб. с НДС (5 336 тыс. руб. без НДС),

- монтаж автоматики котла – 476 тыс. руб. с НДС (403 тыс. руб. без НДС),

- монтаж оборудования и трубопроводов - 2 185 тыс. руб. с НДС (1 852 тыс. руб. без НДС),

- реконструкция зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) – 8 194 тыс. руб. с НДС (6 944 тыс. руб. без НДС),

- пусконаладочные работы - 1 406 тыс. руб. с НДС (1 192 тыс. руб. без НДС),

- реконструкция участков тепловых сетей ТК1а-ТК5б по улицам Механизаторов и Молодежная - 3 478 тыс. руб. с НДС (2 948 тыс. руб. без НДС),

- реконструкция участка тепловых сетей ТК1-Центр развития ребенка-ТК8 по ул. Первомайская - 4 190 тыс. руб. с НДС (3 551 тыс. руб. без НДС).

Источниками покрытия инвестиционных затрат (средств на выполнение мероприятий инвестиционной программы) являются:

- собственные средства ЗАО «Сосновоагропромтехника» - 6 225 тыс. руб. с НДС (5 276 тыс. руб. без НДС),

- частные инвестиции – 15 000 тыс. руб. с НДС (12 712 тыс. руб. без НДС),

- заемные средства (кредит) – 5 000 тыс. руб. с НДС (4 237 тыс. руб. без НДС).

Выделение бюджетных средств муниципального образования не планируется.

Детальные сметы капитальных вложений представлены Приложении 4.

## Условия привлечения и график возврата инвестиционных ресурсов

Средства на реконструкцию привлекаются из разных источников: частные инвестиции, заемные средства (кредит), собственные средства организации. Инвестиционные ресурсы привлекаются на следующих условиях:

Таблица 14 Условия привлечения инвестиционных ресурсов

| № п.п. | Наименование | Заемные средства (кредит) | Средства инвестора | Собственный капитал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций, с НДС | 5 000 | 15 000 | 6 225 |
| 2 | Дата привлечения средств | 01.05.2014 | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
| 3 | Срок, на который привлекаются средства, лет | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Начало возврата привлеченных средств | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 5 | Возврат привлеченных средств | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 6 | Доходность на привлеченный капитал, % годовых | 19,0 | 16,0 | 16,0 |

Средства привлекаются на 5 лет. Возврат привлеченных инвестиций начинается с момента ввода объекта инвестирования в действие (с 01.10.2014 г. по 30.04.2019 г.). Возврат осуществляется равными долями ежемесячно.

Доходность вложенных инвестиций составляет 16-19 % годовых. Начисление процентов осуществляется со дня, следующего за днем привлечения средств. График выплаты процентов - ежемесячно.

Таблица 15 Расчет ежегодного возврата привлеченных инвестиций и объема средств на обеспечение доходности, тыс. руб.

| Наименование | Заемные средства (кредит), с НДС | Средства инвестора с НДС | Собственный капитал с НДС | Итого, с НДС | Итого, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| возврат в 2014 г. | 272,73 | 818,18 | 339,56 | 1 430,47 | 1 212,27 |
| % за 8 мес. | 633,33 | 1 600,00 | 664,04 | 2 897,37 | 2 455,40 |
| остаток займа на конец года | 4 727,27 | 14 181,82 | 5 885,78 | 24 794,87 | 21 012,60 |
| возврат в 2015 г. | 1 090,91 | 3 272,73 | 1 358,26 | 5 721,89 | 4 849,06 |
| % за год | 898,18 | 2 269,09 | 941,73 | 4 109,00 | 3 482,20 |
| остаток займа на конец года | 3 636,36 | 10 909,09 | 4 527,52 | 19 072,98 | 16 163,54 |
| возврат в 2016 г. | 1 090,91 | 3 272,73 | 1 358,26 | 5 721,89 | 4 849,06 |
| % за год | 690,91 | 1 745,45 | 724,40 | 3 160,77 | 2 678,62 |
| остаток займа на конец года | 2 545,45 | 7 636,36 | 3 169,27 | 13 351,09 | 11 314,48 |
| возврат в 2017 г. | 1 090,91 | 3 272,73 | 1 358,26 | 5 721,89 | 4 849,06 |
| % за год | 483,64 | 1 221,82 | 507,08 | 2 212,54 | 1 875,03 |
| остаток займа на конец года | 1 454,55 | 4 363,64 | 1 811,01 | 7 629,19 | 6 465,42 |
| возврат в 2018 г. | 1 090,91 | 3 272,73 | 1 358,26 | 5 721,89 | 4 849,06 |
| % за год | 276,36 | 698,18 | 289,76 | 1 264,31 | 1 071,45 |
| остаток займа на конец года | 363,64 | 1 090,91 | 452,75 | 1 907,30 | 1 616,35 |
| возврат в 2019 г. | 363,64 | 1 090,91 | 452,75 | 1 907,30 | 1 616,35 |
| % за 4 мес. | 56,88 | 121,02 | 50,23 | 228,13 | 193,33 |
| остаток займа на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого возврат | 5 000,00 | 15 000,00 | 6 225,35 | 26 225,35 | 22 224,87 |
| Итого % | 3 039,31 | 7 655,56 | 3 177,24 | 13 872,11 | 11 756,02 |

Таблица 16 График возврата всех привлеченных инвестиций на реконструкцию и график выплаты процентов, тыс. руб., без НДС

| Период | Привлеченные средства, без НДС | Возврат | Доходность |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 22 224,9 | 1 212,3 | 2 455,40 |
| 2015 г. | 21 012,6 | 4 849,1 | 3 482,20 |
| 2016 г. | 16 163,5 | 4 849,1 | 2 678,62 |
| 2017 г. | 11 314,5 | 4 849,1 | 1 875,03 |
| 2018 г. | 6 465,4 | 4 849,1 | 1 071,45 |
| 2019 г. | 1 616,4 | 1 616,4 | 193,33 |
| Всего | 0 | 22 224,9 | 11 756,02 |

## Амортизационные отчисления и налог на имущество по вводимым основным фондам при реализации инвестиционной программы

Амортизационные отчисления по объектам инвестирования должны направляться на возврат и обслуживание привлеченных инвестиций.

Амортизируемая база по объектам инвестирования соответствует балансовой стоимости объектов инвестирования после реконструкции.

Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (объектов инвестирования).

Результаты расчета ежегодных амортизационных отчислений по объектам инвестирования ЗАО «Сосновоагропромтехника» и налога на имущество представлены в таблице:

Таблица 17 Ежегодные амортизационные отчисления по объектам инвестирования и налог на имущество, тыс. руб., без НДС

| Наименование | Амортизационные отчисления по объектам инвестирования | Стоимость фондов на начало года | Среднегодовая стоимость фондов | Налог на имущество по объектам инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость объектов инвестирования | 22 224,9 |  |  |  |
| Срок амортизации, лет | 5,0 |  |  |  |
| 2015 г. | 4 445,0 | 22 224,9 | 20 002,4 | 440,1 |
| 2016 г. | 4 445,0 | 17 779,9 | 15 557,4 | 342,3 |
| 2017 г. | 4 445,0 | 13 334,9 | 11 112,4 | 244,5 |
| 2018 г. | 4 445,0 | 8 889,9 | 6 667,5 | 146,7 |
| 2019 г. | 4 445,0 | 4 445,0 | 2 222,5 | 48,9 |
| итого | 22 224,9 | 0,0 |  | 1 222,4 |

## Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы и источники их возмещения

Общий объем финансовых потребностей (с учетом обслуживания привлеченных инвестиций) составляет 45 785 тыс. руб. с учетом НДС (38 801 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на возврат инвестиционных затрат (собственных вложенных средств, средств инвестора и заемных средств) - 26 225 тыс. руб. с НДС (22 225 тыс. руб. без НДС),

- обеспечение доходности вложенных инвестиций - 13 872 тыс. руб. с НДС (11 756 тыс. руб. без НДС),

- дополнительные налоговые платежи: налог на имущество по объектам инвестирования - 1 442 тыс. руб. с НДС (1 222 тыс. руб. без НДС) и налог на прибыль, возникающий из-за введения инвестиционной составляющей - 4 245 тыс. руб. с НДС (3 598 тыс. руб. без НДС).

Таблица 18 Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника», тыс. руб. без НДС

| № | Структура финансовых потребностей ИП | Объем финансовых потребностей ИП | Тарифные источники покрытия фин.потребностей ИП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | амортизационные отчисления по объектам инвестирования | доп.прибыль в тарифе на нужды инвестиционной деятельности |
| 1 | Расходы на возврат капительных вложений | 22 225 | 19 396 | 2 829 |
| 2 | Расходы на обеспечение доходности вложенных собственных средств | 11 756 | 193 | 11 563 |
| 3 | Налог на имущество (оборудование по объектам инвестирования) | 1 222 |  | 1 222 |
| 4 | Налог на прибыль, возникающий из-за введения инвест.составляющей в тарифе | 3 598 |  | 3 598 |
| 5 | Суммарные финансовые потребности ИП | 38 801 | 19 590 | 19 212 |

Финансовые потребности подлежат возврату в течение срока окупаемости инвестиций через тарифные источники, в том числе:

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включенные в себестоимость тепловой энергии,

- дополнительная прибыль в тарифе на тепловую энергию на нужды инвестиционной деятельности.

Расчетный срок возврата вложенных инвестиций составляет 5 лет с момента ввода объекта инвестирования в действие (с 2015 г. по 2019 г. включительно).

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы по годам ее реализации представлен в таблице:

Таблица 19 Расчет суммарных финансовых потребностей инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» по годам ее реализации, тыс. руб. без НДС

| № п.п | Наименование | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого без НДС | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | График реализации инвест.программы (кап.вложения на реконструкцию) | 22 225 |  |  |  |  |  | 22 225 | 26 225 |
|  | Источники финансирования кап.вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бюджетное финансирование | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.2 | частные инвестиции | 12 712 |  |  |  |  |  | 12 712 | 15 000 |
| 1.3 | кредит | 4 237 |  |  |  |  |  | 4 237 | 5 000 |
| 1.4 | собств.капитал | 5 276 |  |  |  |  |  | 5 276 | 6 225 |
| 2 | Средства, требующие возврата | 3 668 | 8 331 | 7 528 | 6 724 | 5 921 | 1 810 | 33 981 | 40 097 |
| 2.1 | График возврата инвестиций | 1 212 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 1 616 | 22 225 | 26 225 |
|  | Остаток к возврату | 22 225 | 21 013 | 16 164 | 11 314 | 6 465 | 1 616 |  |  |
| 2.2 | Доходность | 2 455 | 3 482 | 2 679 | 1 875 | 1 071 | 193 | 11 756 | 13 872 |
| 3 | Источники возврата инвест.затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, всего |  | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 22 225 | 26 225 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | направлено на возврат кап.вложений |  | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 1 616 | 19 396 | 22 888 |
| 3.1.2 | направлено на обеспечение доходности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 228 |
| 3.1.3 | неиспользованные ам.отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 | 2 635 | 3 110 |
| 3.2 | Необходимые расходы из прибыли на нужды инвестиционной деятельности | 3 668 | 3 886 | 3 083 | 2 279 | 1 476 | 0 | 14 391 | 16 982 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.1 | - средства на возврат кап.вложений | 1 212 | 404 | 404 | 404 | 404 | 0 | 2 829 | 3 338 |
| 3.2.2 | - средства на обеспечение доходности | 2 455 | 3 482 | 2 679 | 1 875 | 1 071 | 0 | 11 563 | 13 644 |
| 3.3 | Расходы, включаемые в прибыль с 2015 г., на нужды инвестиционной деятельности |  | 7 554 | 3 083 | 2 279 | 1 476 | 0 | 14 391 | 16 982 |
| 4 | Налог на имущество по объектам инвестирования |  | 440 | 342 | 244 | 147 | 49 | 1 222 | 1 442 |
| 5 | Расчет доп.налога на прибыль, возникающего из-за ввода инвест. составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Суммарная налогооблагаемая база |  | 9 442 | 3 853 | 2 849 | 1 844 | 0 | 17 989 | 21 227 |
| 5.2 | Величина доп.налога на прибыль |  | 1 888 | 771 | 570 | 369 | 0 | 3 598 | 4 245 |
| 6 | Инвест.составляющая в прибыли (п.3.3+п.4+п.5.2) |  | 9 882 | 4 196 | 3 093 | 1 991 | 49 | 19 212 | 22 670 |

# Расчет прогнозных тарифов на тепловую энергию ЗАО «Сосновоагропромтехника» с учетом осуществленных инвестиций

Показатели производственной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» на среднесрочный перспективный период 2015-2020 гг. приняты с учетом:

- плановых объемов суммарного полезного отпуска тепловой энергии ЗАО «Сосновоагропромтехника»;

- технико-экономических показателей и показателей тепловой экономичности по каждому тепловому источнику с учетом реализации в 2014 г. инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу, и плановым вводом в эксплуатацию объекта инвестирования.

Таблица 20 Производственная программа ЗАО «Сосновоагропромтехника» на 2015-2020 гг. (после реализации ИП) в сравнении с показателями, утвержденными ЛенРТК на 2014 г.

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздолье+ Сосново | Раздолье | Сосново | Раздолье+ Сосново | Раздолье | Сосново |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 32 461,00 | 8 791,70 | 23 669,30 | 31 371,88 | 8 791,70 | 22 580,18 |
| Теплоэнергия на собственные нужды котельной | Гкал | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 129,01 | 0,00 | 1 129,01 |
|  | % | 6,01 | 0,00 | 8,24 | 3,60 | 0,00 | 5,00 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 | 30 242,87 | 8 791,70 | 21 451,17 |
| Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 30 511,00 | 8 791,70 | 21 719,30 | 30 242,87 | 8 791,70 | 21 451,17 |
| Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 2 151,00 | 595,80 | 1 555,20 | 1 882,87 | 595,80 | 1 287,07 |
|  | % | 7,05 | 6,78 | 7,16 | 6,23 | 6,78 | 6,00 |
| Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 28 360,00 | 8 195,90 | 20 164,10 | 28 360,00 | 8 195,90 | 20 164,10 |
| в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 85,37 | 100,00 | 79,43 | 85,37 | 100,00 | 79,43 |
| отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 4 148,00 | 0,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 0,00 | 4 148,00 |
| население | Гкал | 20 219,00 | 6 023,60 | 14 195,40 | 20 219,00 | 6 023,60 | 14 195,40 |
| бюджетным | Гкал | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 | 2 191,00 | 1 075,80 | 1 115,20 |
| иным потребителям | Гкал | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 | 1 802,00 | 1 096,50 | 705,50 |
| Всего товарной | Гкал | 24 212,00 | 8 195,90 | 16 016,10 | 24 212,00 | 8 195,90 | 16 016,10 |
| Расход топлива | т.у.т. | 6 005,10 | 1 850,00 | 4 155,10 | 5 196,38 | 1 850,00 | 3 346,38 |
| уд.расход | кгут/Гкал | 184,99 | 210,43 | 175,55 | 165,64 | 210,43 | 148,20 |
| Мазут | т | 857,48 |  | 857,48 | 0,00 |  | 0,00 |
| Уголь | т | 7 331,68 | 2 354,60 | 4 977,08 | 2 354,60 | 2 354,60 | 0,00 |
| Газ | тыс.м3 | 0,00 |  |  | 2 935,42 |  | 2 935,42 |
| Расход воды | тыс.м3 | 121,08 | 36,30 | 84,78 | 111,94 | 36,30 | 75,64 |
| уд.расход | м3/Гкал | 3,73 | 4,13 | 3,58 | 3,57 | 4,13 | 3,35 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | 1 209,82 | 351,67 | 858,15 | 1 006,49 | 351,67 | 654,83 |
| уд.расход | кВт.ч/Гкал | 37,27 | 40,00 | 36,26 | 32,08 | 40,00 | 29,00 |

В соответствии с производственной программой ЗАО «Сосновоагропромтехника» на 2015-2020 гг. определен прогнозный уровень экономически обоснованных тарифов на теплоэнергию, отпускаемую в 2015-2020 гг.

Объем расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии на перспективный период сформирован в соответствии с показателями социально экономического развития Российской Федерации до 2020 г., разработанного Министерством экономического развития РФ (данные от 28 апреля 2012 г., уточненные на заседании Правительства России 19.09.2013 г.).

Прогнозные расходы без инвестиционной составляющей обеспечивают финансирование производственной программы организации. Объем расходов должен ежегодно корректироваться регулирующим органом Ленинградской области в сфере теплоснабжения (ЛенРТК) в соответствии с уточненным прогнозом цен на ресурсы, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэконоразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

Далее представлены показатели прогнозного роста расходов по статьям эксплуатационных затрат.

Таблица 21 Индексы-дефляторы для расчета прогнозного роста расходов по статьям эксплуатационных затрат на производство и транспорт тепловой энергии (в среднем за год к предыдущему году)

| Статья затрат | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мат.затраты (ИПЦ) | 1,052 | 1,046 | 1,049 | 1,045 | 1,044 | 1,041 |
| Газ | 1,022 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| в т.ч. с 01.07 | 1,06 | 1,049 |  |  |  |  |
| Уголь | 1,049 | 1,036 | 1,070 | 1,058 | 1,058 | 1,045 |
| Электроэнергия | 1,084 | 1,067 | 1,115 | 1,072 | 1,048 | 1,055 |
| Вода | 1,049 | 1,044 | 1,049 | 1,045 | 1,044 | 1,041 |
| Зарплата | 1,051 | 1,043 | 1,049 | 1,045 | 1,044 | 1,041 |

Таблица 22 Расчет тарифов для ЗАО «Сосновоагропромтехника» на производство и передачу тепловой энергии на период 2014– 2020 гг., тыс. руб. без НДС

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято ЛенРТК | Прогноз |
| 1 | Расходы на полезный отпуск т/э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы | тыс.руб. | 422,03 | 443,98 | 464,40 | 487,15 | 509,08 | 531,47 | 553,27 |
| 1.2 | Топливо | тыс.руб. | 39 965,27 | 23 427,51 | 24 542,62 | 25 955,17 | 27 323,26 | 28 763,97 | 30 125,50 |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 5 782,94 | 5 215,16 | 5 564,57 | 6 204,50 | 6 651,22 | 6 970,48 | 7 353,86 |
| 1.4 | Вода и стоки | тыс.руб. | 1 811,36 | 1 766,79 | 1 844,53 | 1 934,91 | 2 021,98 | 2 110,95 | 2 197,50 |
| 1.5 | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
| 1.6 | Амортизация по объектам инвестирования | тыс.руб. |  | 4 444,97 | 4 444,97 | 4 444,97 | 4 444,97 | 4 444,97 |  |
| 1.7 | Аренда оборудования | тыс.руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.8 | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 6 867,07 | 3 820,92 | 3 985,22 | 4 180,49 | 4 368,62 | 4 560,84 | 4 747,83 |
| 1.9 | Страховые взносы (ЕСН) | тыс.руб. | 2 073,86 | 1 153,92 | 1 203,54 | 1 262,51 | 1 319,32 | 1 377,37 | 1 433,84 |
| 1.10 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 1 104,99 | 1 162,45 | 1 215,92 | 1 275,50 | 1 332,90 | 1 391,54 | 1 448,60 |
| 1.11 | Ремонтные работы | тыс.руб. | 1 200,00 | 1 262,40 | 1 320,47 | 1 385,17 | 1 447,51 | 1 511,20 | 1 573,16 |
| 1.12 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 3 834,10 | 4 033,47 | 4 219,01 | 4 425,75 | 4 624,90 | 4 828,40 | 5 026,36 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 63 449,41 | 47 119,36 | 49 193,06 | 51 943,93 | 54 431,56 | 56 879,00 | 54 847,71 |
| 2 | Доля товарной теплоэнергии в полезном отпуске | % | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 |
| 3 | Затраты на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 54 169,15 | 40 227,57 | 41 997,96 | 44 346,49 | 46 470,27 | 48 559,74 | 46 825,56 |
| 4 | Общехозяйственные расходы, относимые на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 2 241,21 | 2 357,76 | 2 466,21 | 2 587,06 | 2 703,47 | 2 822,43 | 2 938,15 |
| 5 | ИТОГО затрат на производство и передачу товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 56 410,37 | 42 585,33 | 44 464,18 | 46 933,55 | 49 173,75 | 51 382,17 | 49 763,71 |
| 6 | Производственная прибыль | тыс.руб. | 1 015,39 | 1 703,41 | 1 778,57 | 1 877,34 | 1 966,95 | 2 055,29 | 1 990,55 |
|  | На прочие цели | тыс.руб. | 812,31 | 1362,73 | 1422,85 | 1501,87 | 1573,56 | 1644,23 | 1592,44 |
|  | Прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 812,31 | 1362,73 | 1422,85 | 1501,87 | 1573,56 | 1644,23 | 1592,44 |
|  | Налог на прибыль | тыс.руб. | 203,08 | 340,68 | 355,71 | 375,47 | 393,39 | 411,06 | 398,11 |
| 7 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 57 425,75 | 44 288,74 | 46 242,74 | 48 810,89 | 51 140,70 | 53 437,45 | 51 754,25 |
| 8 | Тариф без инвест.составляющей | руб./Гкал | 2 371,79 | 1 829,21 | 1 909,91 | 2 015,98 | 2 112,20 | 2 207,06 | 2 137,55 |
|  | 1 полугодие | руб./Гкал | 2 348,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | руб./Гкал | 2 411,30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прибыль на инвестиционную деятельность | тыс.руб. |  | 9 882,50 | 4 195,64 | 3 093,37 | 1 991,10 | 48,89 |  |
| 9.1 | Прибыль на возврат инвестиций | тыс.руб. |  | 7 553,95 | 3 082,71 | 2 279,12 | 1 475,54 | 0,00 |  |
| 9.2 | Налог на имущество по объектам инвестирования | тыс.руб. |  | 440,05 | 342,26 | 244,47 | 146,68 | 48,89 |  |
| 9.3 | Величина доп.налога на прибыль | тыс.руб. |  | 1888,49 | 770,68 | 569,78 | 368,88 | 0,00 |  |
| 10 | Необходимая валовая выручка с инвест.составляющей | тыс.руб. |  | 54 171,24 | 50 438,39 | 51 904,26 | 53 131,80 | 53 486,35 |  |
| 11 | Тариф с инвест.составляющей | руб./Гкал | - | 2 237,37 | 2 083,20 | 2 143,74 | 2 194,44 | 2 209,08 | - |
| 12 | Цена единицы натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мазут | руб./т. | 12 265,50 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Уголь | руб./т. | 3 907,22 | 4 098,68 | 4 246,23 | 4 543,46 | 4 806,99 | 5 085,79 | 5 314,65 |
| 12.3 | Газ | руб./т.м3 | 4 590,00 | 4 693,28 | 4 954,81 | 5 197,59 | 5 452,27 | 5 719,44 | 5 999,69 |
|  | 1 полугодие | руб./т.м3 | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 865,40 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | руб./т.м3 | 4 590,00 | 4 865,40 | 5 103,80 |  |  |  |  |
| 13 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 4,78 | 5,18 | 5,53 | 6,16 | 6,61 | 6,93 | 7,31 |
| 14 | Стоимость воды | руб/м3 | 14,97 | 15,78 | 16,48 | 17,28 | 18,06 | 18,86 | 19,63 |

Рисунок 1 Динамика расходов, формирующих тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника», в период реализации инвестиционной программы

Как видно из таблицы и рисунка, в 2015 году тарифы на тепловую энергию без инвестиционной составляющей для ЗАО «Сосновоагропромтехника» снижаются по сравнению с уровнем 2014 г., это связано с улучшением технико-экономических и стоимостных показателей в результате реконструкции котельной в п. Сосново:

- снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды теплового источника,

- снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке,

- снижение удельных расходов ресурсов – топлива, электроэнергии, воды,

- снижение расходов на топливо, связанное с переводом котельной на газовое топливо,

- снижение расходов на электроэнергию и воду,

- снижение численности персонала.

Ввод инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию с 2015 года сроком на 5 лет на цели реализации инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» также не приведет к росту тарифа с 2015 года.

# Оценка доступности тарифов на тепловую энергию для потребителей услуг

Критерием доступности для населения тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника», является доля расходов на оплату коммунальных услуг в бюджете семьи и доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в суммарной стоимости коммунальных услуг.

На 2014 г. комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы для населения в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника»:

- тарифы на тепловую энергию (с НДС): 1 полугодие – 1759,36 руб./Гкал, 2 полугодие – 1833,25 руб./Гкал (приказ ЛенРТК от 13.12.2013 г. № 203-п),

- тарифы на горячую воду (с НДС): 1 полугодие – 121,41 руб./м3, 2 полугодие – 126,51 руб./м3 (приказ ЛенРТК от 30.12.2013 г. № 261-п).

В зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» доля возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения в 2014 г. не достигает 100 %, так как населению недоступна полная стоимость услуг теплоснабжения. Обеспечить экономическую доступность услуг теплоснабжения потребителям позволяет государственная поддержка населения в виде бюджетных субсидий из бюджета Ленинградской области на компенсацию части стоимости услуг теплоснабжения (межтарифной разницы).

Доля возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения на нужды отопления в 2014 г. составляет 64 %, стоимости услуг горячего водоснабжения – 74 %.

С 2015 г. после ввода в эксплуатацию реконструированной котельной тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Сосновоагропромтехника», снизится. Планируемый ввод инвестиционной составляющей сроком на 5 лет на цели реализации инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» не приведет к росту тарифа по отношению к уровню 2014 года.

Это позволит сохранить экономическую доступность услуг теплоснабжения потребителям и избежать роста социальной напряженности в муниципальном образовании.

# Динамика бюджетных расходов на компенсацию межтарифной разницы

Утвержденные на 2014 г. тарифы на тепловую энергию для населения в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» ниже уровня экономически обоснованных тарифов для теплоснабжающей организации, т.е. доля возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения не достигает 100 %. Доля возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения на нужды отопления в 2014 г. составляет 64 %, стоимости услуг горячего водоснабжения – 74 %.

Компенсация части стоимости услуг теплоснабжения (межтарифной разницы) должна быть обеспечена бюджетными субсидиями в соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат ресуроснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных услуг на территории Ленинградской области в 2014 году», утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.02.2014 г. № 22.

При жестком ограничении роста платы населения за коммунальные услуги ежегодно устанавливаемыми индексами, тарифы для населения не могут обеспечить необходимый объем средств на финансирование инвестиционной программы. Возврат инвестиций может быть обеспечен при условии выделения бюджетных средств на компенсацию межтарифной разницы.

При согласованном для Ленинградской области с 01.07.2015 г. индексе роста платы населения за коммунальные услуги в размере 4,5-5,0% и снижении тарифа для теплоснабжающей организации доля возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения в 2015 году увеличится: по отоплению – с 64 % до 71 %, по горячему водоснабжению – с 74 % до 81 %. Это приведет к тому, что в 2015 г. бюджетная нагрузка на компенсацию ценовой разницы между установленными тарифами на теплоэнергию с учетом инвестиционной составляющей и ставками её оплаты для населения снизится в сравнении с 2014 г.

В дальнейшем при ежегодном темпе роста платы населения за услуги теплоснабжения, превышающем темп роста тарифа для организации, объем бюджетных средств на компенсацию межтарифной разницы будет снижаться. 100 %-е возмещение населением стоимости услуг теплоснабжения на нужды ГВС будет достигнуто к 2020 г., когда будет выполнена инвестиционная программа, возмещение населением стоимости услуг теплоснабжения на нужды отопления к 2020 г. достигнет 92 %.

Результаты расчетов прогнозного объема бюджетных субсидий на нужды теплоснабжения (на компенсацию межтарифной разницы) в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» при предлагаемом темпе роста тарифов на отопление и горячее водоснабжение для населения представлены в таблице:

Таблица 23 Расчет прогнозного объема бюджетных субсидий на нужды теплоснабжения (на компенсацию межтарифной разницы) в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» на период 2014– 2020 гг.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | I полугодие | II полугодие | Год | I полугодие | II полугодие |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска теплоэнергии населению, в т.ч.: | Гкал | 20 219 | 12 670 | 7 549 | 20 219 | 12 670 | 7 549 | 20 219 | 20 219 | 20 219 | 20 219 | 20 219 |
| 1.2 | ГВС | Гкал | 910 | 570 | 340 | 910 | 570 | 340 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 1.3 | отопление | Гкал | 19 309 | 12 100 | 7 210 | 19 309 | 12 100 | 7 210 | 19 309 | 19 309 | 19 309 | 19 309 | 19 309 |
| 2 | Тарифы для организации, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ГВС | руб./м3 | 167,89 | 166,21 | 170,69 | 158,37 | 158,37 | 158,37 | 147,46 | 151,75 | 155,34 | 156,37 | 151,31 |
| 2.1.1 | компонент на теплоноситель | руб./м3 |  | 15,95 | 16,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | компонент на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 2 504,79 | 2 569,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | отопление | руб./Гкал | 2 798,71 | 2 770,73 | 2 845,33 | 2 640,10 | 2 640,10 | 2 640,10 | 2 458,17 | 2 529,61 | 2 589,44 | 2 606,72 | 2 522,30 |
| 3 | Тарифы для населения, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ГВС | руб./м3 | 123,31 | 121,41 | 126,51 | 128,63 | 126,51 | 132,20 | 134,42 | 140,47 | 146,79 | 153,40 | 151,31 |
| 3.1.1 | компонент на теплоноситель | руб./м3 |  | 11,65 | 12,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | компонент на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 1 829,70 | 1 904,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | отопление | руб./Гкал | 1 786,95 | 1 759,36 | 1 833,25 | 1 867,47 | 1 833,25 | 1 924,91 | 1 951,51 | 2 039,33 | 2 131,10 | 2 227,00 | 2 327,21 |
| 4 | Субсидии из бюджета ЛО на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосново-агропромтехника», в т.ч.: | тыс.руб. | 20 210 | 12 663 | 7 547 | 15 370 | 10 066 | 5 304 | 9 981 | 9 638 | 8 980 | 7 377 | 3 767 |
| 4.1 | ГВС | тыс.руб. | 676 | 426 | 250 | 451 | 303 | 148 | 198 | 171 | 130 | 45 | 0 |
| 4.2 | отопление | тыс.руб. | 19 534 | 12 237 | 7 297 | 14 919 | 9 763 | 5 156 | 9 783 | 9 467 | 8 850 | 7 332 | 3 767 |

Рисунок 2 Динамика объема бюджетных субсидий на нужды теплоснабжения (на компенсацию межтарифной разницы) в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» в период реализации инвестиционной программы

# Заключение

Источником средств для реализации рассматриваемой инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника» разработан прогнозный тарифный сценарий, предусматривающий включение инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию в 2015-2019 гг. (5 лет).

В случае изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки величины инвестиционной составляющей в тарифе на теплоэнергию или изменение срока действия программы.

## Приложение 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы подготовлено для ЗАО «Сосновоагропромтехника».

Наименование инвестиционной программы: Инвестиционная программа ЗАО «Сосновоагропромтехника» по реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик Программы: Администрация муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области.

2. Цель реализации инвестиционной программы

Разработка и реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения с целью повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии для обеспечения качественным и бесперебойным снабжением тепловой энергией потребителей ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области.

В ходе реализации инвестиционной программы планируются следующие мероприятия в зоне теплоснабжения ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории муниципального образования "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района:

- реконструкция существующей котельной с переводом двух котлоагрегатов КЕ 10-14СО на сжигание газа;

- перевод двух котлогрегатов КЕ 10-14СО на работу в водогрейном режиме;

- реконструкция тепловых сетей (2 562 м в однотрубном исчислении).

3. Задачи инвестиционной программы

- Разработка инвестиционной программы организации ЗАО «Сосновоагропромтехника» и ее технико-экономическое  обоснование, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- Анализ финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы, плана и источников ее финансирования;

- Определение сроков возврата финансовых средств, вложенных в данный инвестиционный проект, а также тарифных последствий осуществления инвестиций при реализации инвестиционной программы.

4. Содержание инвестиционной программы

- Анализ существующей системы теплоснабжения, эксплуатируемой ЗАО «Сосновоагропромтехника» на территории МО «Сосновское сельское поселение»;

- Анализ характеристик реконструируемого оборудования в рамках реализации инвестиционной программы;

- Финансовые потребности и источники финансирования данной инвестиционной программы;

- Финансовый анализ и оценка показателей эффективности инвестиций предлагаемой инвестиционной программы (срок окупаемости, расчет величины чистого денежного потока, расчет величины экономического эффекта);

- Расчет тарифов на тепловую энергию для ЗАО «Сосновоагропромтехника» на весь период реализации инвестиционной программы;

- Итоговые технико-экономические и финансовые показатели инвестиционного проекта.

- Этапы выполнения работ

Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, выполняются в 1 этап в течение 2014 г. Ввод в эксплуатацию объектов инвестирования с 01.01.2015 г.

6. Ожидаемые результаты при выполнении инвестиционной программы

- повышение качества теплоснабжения потребителей ЗАО «Сосновоагропромтехника»;

- снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии;

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче тепловой энергии потребителям;

- снижение тарифа на тепловую энергию после возврата инвестиций.

7. Требования к инвестиционной программе

Выполняется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-Ф «Об основах регулирования тарифов и организаций коммунального комплекса».

- Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

- Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказ Минрегионразвития от 10.10.2002г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. №464 «Об утверждении  правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро – и (или) теплоснабжения».

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

- Других документов, регулирующих отношения в сфере теплоснабжения.

## Приложение 2. Распоряжение администрации МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области от 18.03.2013 г. № 32

## Приложение 3. Укрупненная сводная смета капитальных затрат адресной инвестиционной программы ЗАО «Сосновоагропромтехника»

## Приложение 4. Сметы капитальных затрат

## Приложение 4.1. Оборудование (коммерческое предложение ООО «Торговый Дом «Бийскэнергохолдинг»)

без НДС

## Приложение 4.2. Монтаж автоматики котла

без НДС

| < 188 * 2 * 2 > | ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4т |
| --- | --- | --- |
| Объект: | Техническое перевооружение котельной на водогрейный режим и на газовое топливо. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 |
| (Локальный сметный расчет) |
| монтаж автоматики котла |
| Основание |
| Сметная стоимость: | 403.126 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 403.126 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.138 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 71.957 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4"". |

| № поз. | Код норматива | Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРм 11-02-001-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 22 | 11.53 | 254 | 225 |  | 6.39 | 6.39 | 1 621 | 1 437 |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  | 29 |  | 6.39 | 6.39 |  | 184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 180 |  |  |  | 68% | 977 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 135 |  |  |  | 48% | 690 |  |  |  |
| 2. | ФЕРм 11-02-001-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг, 1 шт. | 3 | 16.90 | 51 | 46 |  | 6.39 | 6.39 | 324 | 297 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6.39 | 6.39 |  | 27 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 37 |  |  |  | 68% | 202 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 28 |  |  |  | 48% | 143 |  |  |  |
| 3. | ФЕРм 11-02-032-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Приборы сигнализирующие, 1 шт. | 1 | 91.53 | 92 | 22 | 49 | 6.39 | 6.39 | 585 | 143 | 314 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 3 | 6.39 | 6.39 |  | 128 | 19 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 20 |  |  |  | 68% | 110 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 15 |  |  |  | 48% | 78 |  |  |  |
| 4. | ФЕРм 11-02-022-04 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт. | 1 | 47.83 | 48 | 27 | 10 | 6.39 | 6.39 | 306 | 173 | 61 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  | 6.39 | 6.39 |  | 72 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 22 |  |  |  | 68% | 118 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 16 |  |  |  | 48% | 83 |  |  |  |
| 5. | ФЕРм 11-02-022-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм, 1 шт. | 1 | 72.41 | 72 | 36 | 14 | 6.39 | 6.39 | 463 | 230 | 89 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6.39 | 6.39 |  | 143 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 29 |  |  |  | 68% | 156 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 22 |  |  |  | 48% | 110 |  |  |  |
| 6. | ФЕРм 11-02-022-06 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм, 1 шт. | 1 | 104.00 | 104 | 54 | 27 | 6.39 | 6.39 | 665 | 345 | 173 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 23 |  | 6.39 | 6.39 |  | 147 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 43 |  |  |  | 68% | 235 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 32 |  |  |  | 48% | 166 |  |  |  |
| 7. | ФЕРм 11-02-022-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм, 1 шт. | 1 | 129.11 | 129 | 62 | 44 | 6.39 | 6.39 | 825 | 393 | 283 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 3 | 6.39 | 6.39 |  | 149 | 17 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 52 |  |  |  | 68% | 279 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 39 |  |  |  | 48% | 197 |  |  |  |
| 8. | ФЕРм 11-02-022-10 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 300 мм, 1 шт. | 2 | 277.21 | 554 | 246 | 164 | 6.39 | 6.39 | 3 543 | 1 570 | 1 049 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | 145 | 10 | 6.39 | 6.39 |  | 924 | 64 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 205 |  |  |  | 68% | 1 111 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 154 |  |  |  | 48% | 784 |  |  |  |
| 9. | ФЕРм 11-02-032-04 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа, 1 шт. | 9 | 93.00 | 837 | 201 | 439 | 6.39 | 6.39 | 5 348 | 1 284 | 2 806 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 197 | 27 | 6.39 | 6.39 |  | 1 258 | 171 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 182 |  |  |  | 68% | 989 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 137 |  |  |  | 48% | 698 |  |  |  |
| 10. | ФЕРм 11-02-032-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Приборы сигнализирующие, 1 шт. | 4 | 91.53 | 366 | 89 | 197 | 6.39 | 6.39 | 2 340 | 570 | 1 258 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 12 | 6.39 | 6.39 |  | 511 | 76 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 81 |  |  |  | 68% | 439 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 61 |  |  |  | 48% | 310 |  |  |  |
| 11. | ФЕРм 11-06-001-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт. | 2 | 154.24 | 308 | 91 | 22 | 6.39 | 6.39 | 1 971 | 583 | 142 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 195 | 1 | 6.39 | 6.39 |  | 1 246 | 7 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 74 |  |  |  | 68% | 401 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 55 |  |  |  | 48% | 283 |  |  |  |
| 12. | ФЕРм 10-08-002-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. | 1 | 16.62 | 17 | 14 |  | 6.39 | 6.39 | 106 | 87 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 6.39 | 6.39 |  | 18 |  |  |
|  |  | Поправки: ОЗП: *0.84 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 11 |  |  |  | 68% | 59 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 8 |  |  |  | 48% | 42 |  |  |  |
| 13. | ФЕРм 08-02-411-01 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м | 1.18 | 3 085.01 | 3 640 | 385 | 245 | 6.39 | 6.39 | 23 262 | 2 459 | 1 564 | 41 |
|  |  |  |  |  |  | 3 011 | 4 | 6.39 | 6.39 |  | 19 238 | 22 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 370 |  |  |  | 81% | 2 010 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 253 |  |  |  | 52% | 1 290 |  |  |  |
| 14. | ФЕРм 08-02-407-01 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.7 | 857.48 | 600 | 203 | 125 | 6.39 | 6.39 | 3 836 | 1 295 | 799 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | 273 | 4 | 6.39 | 6.39 |  | 1 742 | 28 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 197 |  |  |  | 81% | 1 072 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 135 |  |  |  | 52% | 688 |  |  |  |
| 15. | ФЕРм 11-06-002-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Трубные проводки в щитах и пультах, 100 м | 0.2 | 521.84 | 104 | 51 | 33 | 6.39 | 6.39 | 667 | 329 | 212 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 4 | 6.39 | 6.39 |  | 127 | 23 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 44 |  |  |  | 68% | 239 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 33 |  |  |  | 48% | 169 |  |  |  |
| 16. | ФЕРм 08-02-407-03 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.5 | 1 589.73 | 795 | 223 | 136 | 6.39 | 6.39 | 5 079 | 1 424 | 870 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 436 | 6 | 6.39 | 6.39 |  | 2 786 | 39 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 218 |  |  |  | 81% | 1 185 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 149 |  |  |  | 52% | 761 |  |  |  |
| 17. | ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 2.38 | 274.18 | 653 | 151 | 12 | 6.39 | 6.39 | 4 170 | 964 | 74 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 490 | 1 | 6.39 | 6.39 |  | 3 133 | 4 |  |
|  |  | Объем: 118+120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 144 |  |  |  | 81% | 784 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 99 |  |  |  | 52% | 503 |  |  |  |
| 18. | ФЕРм 11-04-001-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,5 м2, 1 шт. | 1 | 47.00 | 47 | 30 | 3 | 6.39 | 6.39 | 300 | 190 | 17 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  | 6.39 | 6.39 |  | 94 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 92% | 28 |  |  |  | 78% | 148 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 20 |  |  |  | 52% | 99 |  |  |  |
| 19. | ФЕРм 08-02-472-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 0.24 | 744.56 | 179 | 43 | 14 | 6.39 | 6.39 | 1 142 | 274 | 91 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 122 |  | 6.39 | 6.39 |  | 777 | 3 |  |
|  |  | Объем: 12*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 41 |  |  |  | 81% | 224 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 28 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |  |
| 20. | ФЕРм 08-02-396-01 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м, 100 м | 2.6 | 1 619.04 | 4 210 | 919 | 1 181 | 6.39 | 6.39 | 26 899 | 5 872 | 7 547 | 98 |
|  |  |  |  |  |  | 2 110 | 61 | 6.39 | 6.39 |  | 13 480 | 393 | 5 |
|  |  | Объем: 130*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 931 |  |  |  | 81% | 5 075 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 637 |  |  |  | 52% | 3 258 |  |  |  |
| 21. | ФЕРм 08-02-152-04 (Приказ № 747 от 21.12.2010) | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг, 100 шт. | 1.62 | 1 351.54 | 2 189 | 443 | 449 | 6.39 | 6.39 | 13 991 | 2 828 | 2 872 | 46 |
|  |  |  |  |  |  | 1 298 | 9 | 6.39 | 6.39 |  | 8 291 | 57 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 429 |  |  |  | 81% | 2 337 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 294 |  |  |  | 52% | 1 500 |  |  |  |
| 22. | ФЕРм 08-02-152-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг, 100 шт. | 1.62 | 48.08 | 78 | 32 | 43 | 6.39 | 6.39 | 498 | 205 | 275 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 6.39 | 6.39 |  | 17 | 15 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 32 |  |  |  | 81% | 178 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 22 |  |  |  | 52% | 114 |  |  |  |
| 23. | ФЕРм 08-02-152-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали, 1 т | 0.04536 | 15 514.36 | 704 | 29 | 29 | 6.39 | 6.39 | 4 497 | 188 | 187 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 645 | 1 | 6.39 | 6.39 |  | 4 122 | 8 |  |
|  |  | Объем: 324*0.00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 29 |  |  |  | 81% | 159 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 20 |  |  |  | 52% | 102 |  |  |  |
| 24. | ФЕРм 08-02-148-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 47.01 | 686.83 | 32 288 | 5 608 | 23 307 | 6.39 | 6.39 | 206 320 | 35 834 | 148 932 | 583 |
|  |  |  |  |  |  | 3 373 | 1 884 | 6.39 | 6.39 |  | 21 553 | 12 037 | 159 |
|  |  | Накладные расходы |  | 95% | 7 117 |  |  |  | 81% | 38 776 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 65% | 4 870 |  |  |  | 52% | 24 893 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 48 319 | 9 230 | 26 543 |  |  | 308 758 | 58 974 | 169 617 |  |
|  |  |  | 12 548 | 2 032 |  |  |  | 80 167 | 12 983 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 48 319 | 9 230 | 26 543 |  |  | 308 758 | 58 974 | 169 617 |  |
|  |  |  | 12 548 | 2 032 |  |  |  | 80 167 | 12 983 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-12, 15; %=81 - по стр. 13, 14, 16, 17, 19-24; %=78 - по стр. 18) | 10 514 |  |  |  |  | 57 263 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-12, 15; %=52 - по стр. 13, 14, 16-24) | 7 259 |  |  |  |  | 37 105 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 66 092 |  |  |  |  | 403 126 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 66 092 |  |  |  |  | 403 126 |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 514 |  |  |  |  | 57 263 |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 259 |  |  |  |  | 37 105 |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | 185 |  |  |  |  | 1 181 |  |  |  |
|  |  |  | 185 |  |  |  |  | 1 181 |  |  |

## Приложение 4.3. Монтаж оборудования и трубопроводов

без НДС

| < 188 * 2 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т |
| --- |
| Объект: | Техническое перевооружение котельной на водогрейный режим и на газовое топливо. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| монтаж оборудования |
| Основание: |
| Сметная стоимость: | 1 851.963 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 1 481.457 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 7.125 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 449.195 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4"". |

| № поз. | Код норматива | Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | ФЕРм 06-01-012-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Горелка газомазутная, масса 0,07 т, 1 т | 3 | 5 979.53 | 17 939 | 5 123 | 12 239 | 6.39 | 6.39 | 114 628 | 32 738 | 78 204 | 495 |
|  |  |  |  |  |  | 577 | 1 166 | 6.39 | 6.39 |  | 3 686 | 7 453 | 86 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 5 031 |  |  |  | 68% | 27 330 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 3 773 |  |  |  | 48% | 19 292 |  |  |  |
| 2. | ФЕРм 06-01-008-03 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа, 1 т | 2.45 | 2 874.16 | 7 042 | 1 899 | 2 717 | 6.39 | 6.39 | 44 996 | 12 131 | 17 360 | 181 |
|  |  |  |  |  |  | 2 426 | 246 | 6.39 | 6.39 |  | 15 505 | 1 571 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 716 |  |  |  | 68% | 9 317 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 1 287 |  |  |  | 48% | 6 577 |  |  |  |
| 3. | ФЕРм 07-03-003-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т, 1 шт. | 2 | 966.20 | 1 932 | 583 | 435 | 6.39 | 6.39 | 12 348 | 3 725 | 2 781 | 61 |
|  |  |  |  |  |  | 914 | 38 | 6.39 | 6.39 |  | 5 842 | 245 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 497 |  |  |  | 68% | 2 700 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 373 |  |  |  | 48% | 1 906 |  |  |  |
| 4. | ФЕРм 07-03-018-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т, 1 шт. | 2 | 677.13 | 1 354 | 541 | 256 | 6.39 | 6.39 | 8 654 | 3 455 | 1 636 | 56 |
|  |  |  |  |  |  | 558 | 16 | 6.39 | 6.39 |  | 3 563 | 100 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 446 |  |  |  | 68% | 2 417 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 334 |  |  |  | 48% | 1 706 |  |  |  |
| 5. | ФЕРм 07-04-001-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т, 1 шт. | 4 | 584.34 | 2 337 | 1 139 | 204 | 6.39 | 6.39 | 14 936 | 7 280 | 1 305 | 121 |
|  |  |  |  |  |  | 994 | 2 | 6.39 | 6.39 |  | 6 351 | 10 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 913 |  |  |  | 68% | 4 957 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 685 |  |  |  | 48% | 3 499 |  |  |  |
| 6. | ФЕРм 07-04-001-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т, 1 шт. | 2 | 736.88 | 1 474 | 708 | 161 | 6.39 | 6.39 | 9 417 | 4 527 | 1 030 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 604 | 3 | 6.39 | 6.39 |  | 3 860 | 21 |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 569 |  |  |  | 68% | 3 093 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 427 |  |  |  | 48% | 2 183 |  |  |  |
| 7. | ФЕРм 06-03-013-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность 10 т/ч, давление 0,12 МПа, 1 т | 1 | 25 854.89 | 25 855 | 10 161 | 9 831 | 6.39 | 6.39 | 165 213 | 64 931 | 62 817 | 1 081 |
|  |  |  |  |  |  | 5 863 | 1 100 | 6.39 | 6.39 |  | 37 465 | 7 027 | 89 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 9 009 |  |  |  | 68% | 48 931 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 6 757 |  |  |  | 48% | 34 540 |  |  |  |
| 8. | ФЕРм 06-03-005-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч, 1 т | 0.5 | 10 455.68 | 5 228 | 2 924 | 297 | 6.39 | 6.39 | 33 406 | 18 683 | 1 898 | 330 |
|  |  |  |  |  |  | 2 007 | 3 | 6.39 | 6.39 |  | 12 825 | 22 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 2 342 |  |  |  | 68% | 12 719 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 1 756 |  |  |  | 48% | 8 978 |  |  |  |
| 9. | ФЕРм 06-03-021-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 5 т/ч, вертикальный, 1 т | 2 | 11 595.59 | 23 191 | 7 913 | 10 062 | 6.39 | 6.39 | 148 192 | 50 565 | 64 298 | 862 |
|  |  |  |  |  |  | 5 216 | 662 | 6.39 | 6.39 |  | 33 329 | 4 228 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 6 860 |  |  |  | 68% | 37 259 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 5 145 |  |  |  | 48% | 26 301 |  |  |  |
| 10. | ФЕРм 06-02-014-12 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Воздухопровод котла с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе, т | 1.44 | 2 638.21 | 3 799 | 927 | 2 595 | 6.39 | 6.39 | 24 276 | 5 924 | 16 583 | 92 |
|  |  |  |  |  |  | 277 | 248 | 6.39 | 6.39 |  | 1 768 | 1 586 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 940 |  |  |  | 68% | 5 107 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 705 |  |  |  | 48% | 3 605 |  |  |  |
| 11. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 537.40 | 215 | 45 | 8 | 6.39 | 6.39 | 1 374 | 289 | 48 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 162 |  | 6.39 | 6.39 |  | 1 036 | 1 |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 90% | 41 |  |  |  | 77% | 223 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 32 |  |  |  | 56% | 162 |  |  |  |
| 12. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 644.48 | 258 | 28 | 5 | 6.39 | 6.39 | 1 647 | 178 | 32 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 225 |  | 6.39 | 6.39 |  | 1 438 | 1 |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 90% | 25 |  |  |  | 77% | 138 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 20 |  |  |  | 56% | 100 |  |  |  |
| 13. | ФЕРм 06-02-014-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Газопровод котла с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе, 1 т | 1.59 | 2 954.41 | 4 698 | 832 | 2 220 | 6.39 | 6.39 | 30 017 | 5 315 | 14 185 | 83 |
|  |  |  |  |  |  | 1 646 | 206 | 6.39 | 6.39 |  | 10 517 | 1 314 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 830 |  |  |  | 68% | 4 508 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 623 |  |  |  | 48% | 3 182 |  |  |  |
| 14. | ФЕР 24-02-072-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора до 500 мм, 1 компенсатор | 1 | 2 671.89 | 2 672 | 158 | 279 | 6.39 | 6.39 | 17 073 | 1 009 | 1 786 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 2 234 | 20 | 6.39 | 6.39 |  | 14 278 | 127 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 130% | 231 |  |  |  | 111% | 1 261 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 89% | 158 |  |  |  | 71% | 807 |  |  |  |
| 15. | ФЕР 24-02-072-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора до 600 мм, 1 компенсатор | 1 | 3 197.27 | 3 197 | 180 | 313 | 6.39 | 6.39 | 20 431 | 1 149 | 2 002 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 2 704 | 23 | 6.39 | 6.39 |  | 17 279 | 148 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 130% | 264 |  |  |  | 111% | 1 440 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 89% | 181 |  |  |  | 71% | 921 |  |  |  |
| 16. | ФЕР 26-01-048-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из проволоки, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.6 | 502.50 | 302 | 142 | 5 | 6.39 | 6.39 | 1 927 | 909 | 30 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | 155 |  | 6.39 | 6.39 |  | 987 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 100% | 142 |  |  |  | 85% | 773 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 99 |  |  |  | 56% | 509 |  |  |  |
| 17. | ФЕР 26-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции | 4 | 1 523.62 | 6 094 | 725 | 180 | 6.39 | 6.39 | 38 944 | 4 635 | 1 147 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 5 190 |  | 6.39 | 6.39 |  | 33 161 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 100% | 725 |  |  |  | 85% | 3 940 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 508 |  |  |  | 56% | 2 596 |  |  |  |
| 18. | ФЕР 26-01-049-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.6 | 15 140.90 | 9 085 | 870 | 581 | 6.39 | 6.39 | 58 050 | 5 558 | 3 715 | 89 |
|  |  |  |  |  |  | 7 633 |  | 6.39 | 6.39 |  | 48 777 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 100% | 870 |  |  |  | 85% | 4 724 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 609 |  |  |  | 56% | 3 112 |  |  |  |
| 19. | ФЕРм 06-01-016-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа, 1 компл. | 3 | 3 972.64 | 11 918 | 7 903 | 887 | 6.39 | 6.39 | 76 156 | 50 499 | 5 668 | 831 |
|  |  |  |  |  |  | 3 128 | 54 | 6.39 | 6.39 |  | 19 989 | 347 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 6 366 |  |  |  | 68% | 34 575 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 4 774 |  |  |  | 48% | 24 406 |  |  |  |
| 20. | ФЕРм 06-01-014-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа, 1 компл. | 3 | 1 695.96 | 5 088 | 1 777 | 2 463 | 6.39 | 6.39 | 32 512 | 11 353 | 15 740 | 179 |
|  |  |  |  |  |  | 848 | 171 | 6.39 | 6.39 |  | 5 419 | 1 090 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 558 |  |  |  | 68% | 8 461 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 1 169 |  |  |  | 48% | 5 973 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Обмуровка котлов |
| 21. | ФЕР 08-07-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.2 | 725.16 | 145 | 75 | 1 | 6.39 | 6.39 | 927 | 480 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 69 |  | 6.39 | 6.39 |  | 439 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 122% | 92 |  |  |  | 104% | 499 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 80% | 60 |  |  |  | 64% | 307 |  |  |  |
| 22. | ФЕР 45-05-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки I, 1 м3 кладки | 2.37 | 610.93 | 1 448 | 558 | 890 | 6.39 | 6.39 | 9 252 | 3 566 | 5 686 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | 6.39 | 6.39 |  | 1 | 353 | 5 |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 115-2540:[ М-(62.81=1256.11*0.05) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 644 |  |  |  | 89% | 3 488 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 460 |  |  |  | 60% | 2 351 |  |  |  |
| 23. | ФЕР 45-04-009-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Торкретирование огнеупорным раствором экранов, 1 м3 обмуровки | 0.02 | 2 533.52 | 51 | 4 | 41 | 6.39 | 6.39 | 324 | 24 | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 6.39 | 6.39 |  | 40 | 25 |  |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 115-2724:[ М-(8554.45=4833.02*1.77) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 8 |  |  |  | 89% | 44 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 6 |  |  |  | 60% | 29 |  |  |  |
| 24. | ФЕР 45-04-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов, 1 м3 набивки | 0.015 | 2 566.02 | 38 | 9 | 30 | 6.39 | 6.39 | 246 | 55 | 191 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6.39 | 6.39 |  |  | 13 |  |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-2319:[ М-(1640.76=2734.60*0.6) ]; ФССЦ 115-2830:[ М-(3367.00=962.00*3.5) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 12 |  |  |  | 89% | 61 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 8 |  |  |  | 60% | 41 |  |  |  |
| 25. | ФЕР 45-04-006-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными, 1 м3 обмуровки | 8.5 | 554.16 | 4 710 | 1 530 | 3 181 | 6.39 | 6.39 | 30 099 | 9 774 | 20 325 | 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 273 | 6.39 | 6.39 |  |  | 1 742 | 21 |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 104-3256:[ М-(353.17=3531.68*0.1) ]; ФССЦ 115-2458:[ М-(292.22=14610.90*0.02) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 1 893 |  |  |  | 89% | 10 249 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 1 352 |  |  |  | 60% | 6 910 |  |  |  |
| 26. | ФЕР 45-04-009-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов, 1 м3 обмуровки | 2.4 | 4 902.59 | 11 766 | 788 | 10 964 | 6.39 | 6.39 | 75 186 | 5 034 | 70 057 | 78 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 1 087 | 6.39 | 6.39 |  | 95 | 6 944 | 94 |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-0814:[ М-(1186.78=12110.00*0.098) ]; ФССЦ 115-2724:[ М-(8554.45=4833.02*1.77) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 1 969 |  |  |  | 89% | 10 660 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 1 406 |  |  |  | 60% | 7 187 |  |  |  |
| 27. | ФЕР 45-04-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным (состав ОРГРЭС), 100 м2 покрываемой поверхности | 0.015 | 7 990.73 | 120 | 19 | 10 | 6.39 | 6.39 | 766 | 123 | 63 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 91 | 1 | 6.39 | 6.39 |  | 581 | 6 |  |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-1315:[ М-(53.42=424.00*0.126) ]; ФССЦ 101-2319:[ М-(738.34=2734.60*0.27) ]; ФССЦ 115-2822:[ М-(634.00=634.00*1) ]; ФССЦ 407-0004:[ М-(96.90=255.00*0.38) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 21 |  |  |  | 89% | 115 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 15 |  |  |  | 60% | 77 |  |  |  |
| 28. | ФЕР 45-05-009-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов, 1 м3 кладки | 4.5 | 808.44 | 3 638 | 928 | 2 710 | 6.39 | 6.39 | 23 247 | 5 931 | 17 316 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 | 6.39 | 6.39 |  |  | 1 310 | 20 |
|  |  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 401-0251:[ М-(714.00=680.00*1.05) ] |
|  |  | Накладные расходы |  | 105% | 1 190 |  |  |  | 89% | 6 444 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 75% | 850 |  |  |  | 60% | 4 345 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Трубопроводы |
| 29. | ФЕРм 12-12-001-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, 1 шт. | 21 | 84.27 | 1 770 | 705 | 980 | 6.39 | 6.39 | 11 308 | 4 505 | 6 260 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | 85 | 96 | 6.39 | 6.39 |  | 543 | 616 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 641 |  |  |  | 68% | 3 482 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 481 |  |  |  | 48% | 2 458 |  |  |  |
| 30. | ФЕРм 12-12-001-08 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм, 1 шт. | 1 | 132.69 | 133 | 42 | 84 | 6.39 | 6.39 | 848 | 268 | 539 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 6.39 | 6.39 |  | 41 | 53 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 40 |  |  |  | 68% | 218 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 30 |  |  |  | 48% | 154 |  |  |  |
| 31. | ФЕРм 12-12-001-09 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм, 1 шт. | 13 | 135.38 | 1 760 | 545 | 1 125 | 6.39 | 6.39 | 11 246 | 3 484 | 7 191 | 57 |
|  |  |  |  |  |  | 89 | 111 | 6.39 | 6.39 |  | 571 | 707 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 525 |  |  |  | 68% | 2 850 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 394 |  |  |  | 48% | 2 012 |  |  |  |
| 32. | ФЕРм 12-12-001-10 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, 1 шт. | 2 | 142.99 | 286 | 86 | 178 | 6.39 | 6.39 | 1 827 | 550 | 1 135 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | 17 | 6.39 | 6.39 |  | 143 | 110 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 82 |  |  |  | 68% | 449 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 62 |  |  |  | 48% | 317 |  |  |  |
| 33. | ФЕРм 12-12-001-11 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм, 1 шт. | 8 | 212.49 | 1 700 | 453 | 1 127 | 6.39 | 6.39 | 10 862 | 2 896 | 7 199 | 47 |
|  |  |  |  |  |  | 120 | 110 | 6.39 | 6.39 |  | 767 | 704 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 450 |  |  |  | 68% | 2 448 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 338 |  |  |  | 48% | 1 728 |  |  |  |
| 34. | ФЕРм 12-12-001-12 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм, 1 шт. | 5 | 216.09 | 1 080 | 283 | 715 | 6.39 | 6.39 | 6 904 | 1 810 | 4 570 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 82 | 70 | 6.39 | 6.39 |  | 523 | 444 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 282 |  |  |  | 68% | 1 533 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 212 |  |  |  | 48% | 1 082 |  |  |  |
| 35. | ФЕРм 12-12-001-15 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм, 1 шт. | 2 | 528.66 | 1 057 | 220 | 711 | 6.39 | 6.39 | 6 756 | 1 408 | 4 542 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | 126 | 68 | 6.39 | 6.39 |  | 806 | 433 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 230 |  |  |  | 68% | 1 252 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 173 |  |  |  | 48% | 884 |  |  |  |
| 36. | ФЕРм 12-12-003-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм, 1 шт. | 1 | 189.08 | 189 | 56 | 126 | 6.39 | 6.39 | 1 208 | 355 | 807 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 6.39 | 6.39 |  | 46 | 76 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 54 |  |  |  | 68% | 293 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 41 |  |  |  | 48% | 207 |  |  |  |
| 37. | ФЕРм 12-12-001-03 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм, 1 шт. | 20 | 30.89 | 618 | 577 |  | 6.39 | 6.39 | 3 948 | 3 688 |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 41 |  | 6.39 | 6.39 |  | 259 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 462 |  |  |  | 68% | 2 508 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 346 |  |  |  | 48% | 1 770 |  |  |  |
| 38. | ФЕРм 12-12-003-08 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм, 1 шт. | 1 | 340.05 | 340 | 78 | 246 | 6.39 | 6.39 | 2 173 | 496 | 1 570 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 17 | 23 | 6.39 | 6.39 |  | 107 | 150 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 81 |  |  |  | 68% | 439 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 61 |  |  |  | 48% | 310 |  |  |  |
| 39. | ФЕРм 12-12-003-03 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, 1 шт. | 3 | 51.03 | 153 | 130 | 10 | 6.39 | 6.39 | 978 | 830 | 67 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 13 |  | 6.39 | 6.39 |  | 81 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 104 |  |  |  | 68% | 564 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 78 |  |  |  | 48% | 398 |  |  |  |
| 40. | ФЕРм 12-12-003-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм, 1 шт. | 1 | 336.93 | 337 | 78 | 244 | 6.39 | 6.39 | 2 153 | 496 | 1 558 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 23 | 6.39 | 6.39 |  | 99 | 150 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 81 |  |  |  | 68% | 439 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 61 |  |  |  | 48% | 310 |  |  |  |
| 41. | ФЕРм 12-12-001-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, 1 шт. | 10 | 84.27 | 843 | 336 | 467 | 6.39 | 6.39 | 5 385 | 2 145 | 2 981 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | 41 | 46 | 6.39 | 6.39 |  | 259 | 293 | 3 |
|  |  | Объем: 6+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 306 |  |  |  | 68% | 1 658 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 229 |  |  |  | 48% | 1 170 |  |  |  |
| 42. | ФЕРм 12-12-001-11 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм, 1 шт. | 2 | 212.49 | 425 | 113 | 282 | 6.39 | 6.39 | 2 716 | 724 | 1 800 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 28 | 6.39 | 6.39 |  | 192 | 176 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 113 |  |  |  | 68% | 612 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 85 |  |  |  | 48% | 432 |  |  |  |
| 43. | ФЕРм 12-12-001-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, 1 шт. | 6 | 84.27 | 506 | 201 | 280 | 6.39 | 6.39 | 3 231 | 1 287 | 1 789 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 28 | 6.39 | 6.39 |  | 155 | 176 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 183 |  |  |  | 68% | 995 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 137 |  |  |  | 48% | 702 |  |  |  |
| 44. | ФЕРм 12-01-004-03 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм, 100 м трубопровода | 1 | 5 415.20 | 5 415 | 1 376 | 3 927 | 6.39 | 6.39 | 34 603 | 8 790 | 25 091 | 143 |
|  |  |  |  |  |  | 113 | 271 | 6.39 | 6.39 |  | 721 | 1 733 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 318 |  |  |  | 68% | 7 156 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 988 |  |  |  | 48% | 5 051 |  |  |  |
| 45. | ФЕРм 12-01-004-07 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм, 100 м трубопровода | 0.7 | 6 647.05 | 4 653 | 1 226 | 3 270 | 6.39 | 6.39 | 29 732 | 7 832 | 20 893 | 127 |
|  |  |  |  |  |  | 158 | 231 | 6.39 | 6.39 |  | 1 008 | 1 477 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 166 |  |  |  | 68% | 6 330 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 874 |  |  |  | 48% | 4 468 |  |  |  |
| 46. | ФЕРм 12-01-004-09 (Приказ № 95 от 04.03.2010) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм, 100 м трубопровода | 1.2 | 7 704.33 | 9 245 | 2 320 | 6 579 | 6.39 | 6.39 | 59 077 | 14 827 | 42 037 | 241 |
|  |  |  |  |  |  | 346 | 466 | 6.39 | 6.39 |  | 2 213 | 2 975 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 2 229 |  |  |  | 68% | 12 105 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 1 672 |  |  |  | 48% | 8 545 |  |  |  |
| 47. | ФЕРм 12-01-004-08 (Приказ № 95 от 04.03.2010) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм, 100 м трубопровода | 0.02 | 7 502.68 | 150 | 37 | 108 | 6.39 | 6.39 | 959 | 237 | 690 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 6.39 | 6.39 |  | 32 | 49 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 36 |  |  |  | 68% | 194 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 27 |  |  |  | 48% | 137 |  |  |  |
| 48. | ФЕРм 12-01-004-10 (Приказ № 95 от 04.03.2010) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм, 100 м трубопровода | 0.51 | 8 316.38 | 4 241 | 1 133 | 2 876 | 6.39 | 6.39 | 27 102 | 7 242 | 18 380 | 118 |
|  |  |  |  |  |  | 232 | 201 | 6.39 | 6.39 |  | 1 480 | 1 287 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 067 |  |  |  | 68% | 5 800 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 800 |  |  |  | 48% | 4 094 |  |  |  |
| 49. | ФЕРм 12-01-004-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм, 100 м трубопровода | 0.35 | 6 386.97 | 2 235 | 569 | 1 614 | 6.39 | 6.39 | 14 284 | 3 636 | 10 315 | 59 |
|  |  |  |  |  |  | 52 | 116 | 6.39 | 6.39 |  | 333 | 738 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 548 |  |  |  | 68% | 2 974 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 411 |  |  |  | 48% | 2 100 |  |  |  |
| 50. | ФЕРм 12-01-004-11 (Приказ № 95 от 04.03.2010) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 8 970.03 | 7 176 | 1 832 | 4 973 | 6.39 | 6.39 | 45 855 | 11 704 | 31 779 | 190 |
|  |  |  |  |  |  | 371 | 337 | 6.39 | 6.39 |  | 2 372 | 2 153 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 1 735 |  |  |  | 68% | 9 423 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 1 301 |  |  |  | 48% | 6 651 |  |  |  |
| 51. | ФЕРм 12-01-004-12 (Приказ № 95 от 04.03.2010) | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм, 100 м трубопровода | 0.37 | 9 897.21 | 3 662 | 897 | 2 506 | 6.39 | 6.39 | 23 400 | 5 732 | 16 016 | 93 |
|  |  |  |  |  |  | 259 | 172 | 6.39 | 6.39 |  | 1 652 | 1 100 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  | 80% | 855 |  |  |  | 68% | 4 646 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 60% | 641 |  |  |  | 48% | 3 279 |  |  |  |
| 52. | ФЕР 09-03-039-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.32 | 1 265.19 | 405 | 233 | 96 | 6.39 | 6.39 | 2 587 | 1 488 | 612 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 76 |  | 6.39 | 6.39 |  | 487 | 3 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 90% | 210 |  |  |  | 77% | 1 148 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 85% | 198 |  |  |  | 68% | 1 014 |  |  |  |
| 53. | ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | 537.40 | 752 | 158 | 26 | 6.39 | 6.39 | 4 808 | 1 012 | 169 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 568 |  | 6.39 | 6.39 |  | 3 627 | 2 |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 90% | 142 |  |  |  | 77% | 781 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 111 |  |  |  | 56% | 568 |  |  |  |
| 54. | ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | 644.48 | 902 | 97 | 17 | 6.39 | 6.39 | 5 766 | 622 | 111 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 788 |  | 6.39 | 6.39 |  | 5 033 | 2 |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  |  | Накладные расходы |  | 90% | 87 |  |  |  | 77% | 480 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 70% | 68 |  |  |  | 56% | 349 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 205 627 | 62 270 | 96 132 |  |  | 1 313 960 | 397 904 | 614 272 |  |
|  |  |  | 47 228 | 8 027 |  |  |  | 301 781 | 51 291 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 159 829 | 55 723 | 76 795 |  |  | 1 021 306 | 356 068 | 490 714 |  |
|  |  |  | 27 312 | 6 357 |  |  |  | 174 522 | 40 614 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-10, 13, 19, 20, 29-51) | 49 664 |  |  |  |  | 269 744 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-10, 13, 19, 20, 29-51) | 37 248 |  |  |  |  | 190 407 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 246 741 |  |  |  |  | 1 481 457 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 45 393 | 6 314 | 19 241 |  |  | 290 067 | 40 348 | 122 946 |  |
|  |  |  | 19 840 | 1 670 |  |  |  | 126 772 | 10 674 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 11, 12, 53, 54; %=111 - по стр. 14, 15; %=85 - по стр. 16-18; %=104 - по стр. 21; %=89 - по стр. 22-28) | 8 356 |  |  |  |  | 45 319 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 12, 16-18, 53, 54; %=71 - по стр. 14, 15; %=64 - по стр. 21; %=60 - по стр. 22-28) | 5 942 |  |  |  |  | 30 371 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 59 691 |  |  |  |  | 365 757 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 405 | 233 | 96 |  |  | 2 587 | 1 488 | 612 |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  | 487 | 3 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 52) | 210 |  |  |  |  | 1 148 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 52) | 198 |  |  |  |  | 1 014 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 813 |  |  |  |  | 4 749 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 307 245 |  |  |  |  | 1 851 963 |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 58 230 |  |  |  |  | 316 211 |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 43 388 |  |  |  |  | 221 792 |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | 1 112 |  |  |  |  | 7 106 |  |  |  |
|  |  |  | 1 112 |  |  |  |  | 7 106 |  |  |

## Приложение 4.4. Реконструкция зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

с НДС

| ФОРМА № 4 |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на |
| Основание | Сметная стоимость - | 8 193,923 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 10 112,45 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 1 504,043 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 6,0295 | 296,52 | 51,94 | 14 153,89 | 12 638,13 | 1 515,76 | 16,54 | 99,73 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=31*19,45/100; Изп=8,57; Иэмм=4,84; ЗП=212,68*1,15; ЭММ=41,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,38*1,15; ТЗТм=0*1,25; 46-04-008-01; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 покрытия | 244,58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 2,5 | 4 034,48 | 172,73 | 80 213,18 | 56 073,95 | 1 675,48 | 155,88 | 389,7 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.1 | V=250/100; Изп=8,57; Иэмм=3,88; Имат=7,22; ЗП=2181,02*1,2; ЭММ=143,94*1,2; ЗПм=26,3*1,2; ТЗТ=129,9*1,2; ТЗТм=1,38*1,2; р58-16-03; Крыши, кровли при ремонте | 100 мест | 2 617,22 | 31,56 |  |  | 676,18 | 1,66 | 4,15 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,7 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-010-01 | Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0 | 1 295,95 | 19,73 | 0 | 0 | 0 | 78,93 | 0 |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,57; Иэмм=7,66; Имат=3,1; ЗП=1823,17*0,7; ЭММ=28,18*0,7; ЗПм=5,12*0,7; Мат=7935,16*0; ТЗТ=112,75*0,7; ТЗТм=0,2*0,7; 12-01-010-01; Кровли | 100 м2 покрытия | 1 276,22 | 3,58 |  |  | 0 | 0,14 | 0 |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 6,03 | 1 738,34 | 314,38 | 75 108,05 | 26 480,93 | 9 876,66 | 31,3 | 188,74 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=603/100; Изп=8,57; Иэмм=5,21; Имат=7,05; ЗП=445,59*1,15; ЭММ=251,5*1,25; ЗПм=41,42*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 12-01-017-01; Кровли | 100 м2 стяжки | 512,43 | 51,78 |  |  | 2 675,81 | 2,43 | 14,65 |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 6,03 | 81,17 | 3,84 | 3 654,42 | 973,06 | 141,46 | 1,15 | 6,93 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=603/100; Изп=8,57; Иэмм=6,11; Имат=7,2; ЗП=16,37*1,15; ЭММ=3,07*1,25; ЗПм=0,64*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 12-01-017-02; Кровли | 100 м2 стяжки | 18,83 | 0,8 |  |  | 41,37 | 0,04 | 0,24 |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 6,03 | 8 955,97 | 60,03 | 187 247,66 | 15 216,34 | 1 907,65 | 16,51 | 99,56 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=603/100; Изп=8,57; Иэмм=5,27; Имат=3,28; ЗП=256,04*1,15; ЭММ=48,02*1,25; ЗПм=5,12*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; 12-01-002-09; Кровли | 100 м2 кровли | 294,45 | 6,4 |  |  | 330,75 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 1,405 | 11 334,97 | 136,63 | 59 080,57 | 8 558,28 | 1 307,28 | 40,83 | 57,37 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=140,5/100; Изп=8,57; Иэмм=6,81; Имат=3,34; ЗП=618,06*1,15; ЭММ=109,3*1,25; ЗПм=18,16*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; 12-01-004-04; Кровли | 100 м примыканий | 710,77 | 22,7 |  |  | 273,33 | 0,89 | 1,25 |
| 8 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,101 | 10 067,04 | 35,23 | 4 326,55 | 1 814,8 | 27,26 | 129,66 | 13,1 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=101/1000; Изп=8,57; Иэмм=7,66; Имат=3,1; ЗП=1823,17*1,15; ЭММ=28,18*1,25; ЗПм=5,12*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; 12-01-010-01; Кровли | 100 м2 покрытия | 2 096,65 | 6,4 |  |  | 5,54 | 0,25 | 0,03 |
| парапет |
| 9 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 13,93 | 1 243,22 | 49,45 | 113 065,21 | 11 682,53 | 6 275,33 | 6,21 | 86,51 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=9,11; Имат=6,23; ЗП=85,1*1,15; ЭММ=39,56*1,25; ЗПм=10,23*1,25; ТЗТ=5,4*1,15; ТЗТм=0,4*1,25; 08-02-001-01; Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 кладки | 97,86 | 12,79 |  |  | 1 526,87 | 0,5 | 6,97 |
| 10 | ТЕР06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1,898 | 7 004,92 | 108,41 | 79 411,11 | 25 525,69 | 1 611,12 | 104,2 | 197,77 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=7,83; Имат=5,17; ЗП=1364,59*1,15; ЭММ=86,73*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=90,61*1,15; ТЗТм=0,68*1,25; 06-01-092-11; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 1 т арматуры, закладных деталей | 1 569,28 | 21,74 |  |  | 353,62 | 0,85 | 1,61 |
| ИТОГО: | 616 260,64 | 158 963,71 | 24 338 | 1 139,41 |
|  |  |  | 5 883,47 | 30,41 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 616 260,64 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) |
| Накладные расходы | (12638,13+0)*1,1*0,85 | 0,94 | 11 879,84 |
| Сметная прибыль | (12638,13+0)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 6 066,3 |
| Итого |  | 17 946,14 |
| Крыши, кровли при ремонте (2) |
| Накладные расходы | (56073,95+676,18)*0,83*0,85 | 0,71 | 40 292,59 |
| Сметная прибыль | (56073,95+676,18)*0,65*0,8 | 0,52 | 29 510,07 |
| Итого |  | 69 802,66 |
| Кровли (3, 8, 4, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (53043,41+3326,8)*1,2*0,85 | 1,02 | 57 497,61 |
| Сметная прибыль | (53043,41+3326,8)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 | 24 802,89 |
| Итого |  | 82 300,5 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (10) |
| Накладные расходы | (25525,69+353,62)*1,2*0,85 | 1,02 | 26 396,9 |
| Сметная прибыль | (25525,69+353,62)*0,77*0,85*0,8 | 0,52 | 13 457,24 |
| Итого |  | 39 854,14 |
| Конструкции из кирпича и блоков (9) |
| Накладные расходы | (11682,53+1526,87)*1,22*0,85 | 1,04 | 13 737,78 |
| Сметная прибыль | (11682,53+1526,87)*0,8*0,85*0,8 | 0,54 | 7 133,08 |
| Итого |  | 20 870,86 |
| Итого |  | 847 034,94 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 847 034,94 |
| №2 Окна |
| 1 | ТЕРр56-1-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,42 | 2 470,51 | 178,86 | 8 567,08 | 8 248,56 | 318,52 | 148,04 | 62,18 |
|  | (0) МДС35.п.4.9 | V=42/100; Изп=8,57; Иэмм=4,24; ЗП=1992,74*1,15; ТЗТ=128,73*1,15 | 100 коробок | 2 291,65 | 43,02 |  |  | 154,85 | 2,15 | 0,9 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 4,4772 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56-2-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 2,86 | 739,65 | 38,78 | 17 892,73 | 17 178,46 | 714,27 | 46,11 | 131,87 |
|  | (0) | V=286/100; Изп=8,57; Иэмм=6,44 | 100 м2 оконных переплетов | 700,87 | 20,44 |  |  | 500,99 | 0,93 | 2,66 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 9,7812 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр56-3-02 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 0,3 | 1 443,54 | 0 | 3 711,34 | 3 711,34 | 0 | 94,97 | 28,49 |
|  | (0) | V=30/100; Изп=8,57 | 100 м2 | 1 443,54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,05 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,67 | 3 982,21 | 24,58 | 10 692,28 | 2 262,54 | 73,12 | 24,37 | 16,33 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=67/100; Изп=8,57; Иэмм=4,44; Имат=3,5; ЗП=342,64*1,15; ЭММ=19,66*1,25; ЗПм=0,88*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 п. м | 394,04 | 1,1 |  |  | 6,32 | 0,05 | 0,03 |
| 4.1 | 101-2906 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | 33 | 226,8 |  | 7 484,4 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 5 | 15-01-050-04 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 8,613 | 9 418,55 | 48,37 | 616 537,14 | 480 674,4 | 2 682,97 | 383,06 | 3 299,3 |
|  | (0) | V=1914*0,45/100; Изп=8,57; Иэмм=6,44; Имат=5,41 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6 512,02 | 25,5 |  |  | 1 882,24 | 1,16 | 9,99 |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 69,7653 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр61-20-07 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов | 3,828 | 8 025,86 | 2,33 | 226 892,16 | 166 381,33 | 57,53 | 288 | 1 102,46 |
|  | (0) | V=1914*0,2/100; Изп=8,57; Иэмм=6,45; Имат=5,35 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5 071,68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 37,1316 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 2,86 | 244 779,5 | 644,84 | 1 405 310,56 | 64 187,32 | 8 004,02 | 158,04 | 451,99 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=286/100; Изп=8,57; Иэмм=4,34; Имат=1,93; ЗП=2277,22*1,15; ЭММ=515,87*1,25; ЗПм=14,51*1,25; ТЗТ=137,43*1,15; ТЗТм=0,66*1,25 | 100 м2 проемов | 2 618,8 | 18,14 |  |  | 444,62 | 0,83 | 2,37 |
| ИТОГО: | 2 289 603,29 | 742 643,95 | 11 850,43 | 5 092,62 |
|  |  |  | 2 989,02 | 15,95 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 289 603,29 |
| Проемы при ремонте (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (29138,36+655,84)*0,82 | 0,82 | 24 431,24 |
| Сметная прибыль | (29138,36+655,84)*0,62 | 0,62 | 18 472,4 |
| Итого |  | 42 903,64 |
| Деревянные конструкции (4, 7) |
| Накладные расходы | (66449,86+450,94)*1,18 | 1,18 | 78 942,94 |
| Сметная прибыль | (66449,86+450,94)*0,63 | 0,63 | 42 147,5 |
| Итого |  | 121 090,44 |
| Штукатурные работы при ремонте (5, 6) |
| Накладные расходы | (647055,73+1882,24)*0,79 | 0,79 | 512 661 |
| Сметная прибыль | (647055,73+1882,24)*0,5 | 0,5 | 324 468,99 |
| Итого |  | 837 129,99 |
| Итого |  | 3 290 727,36 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 7 484,4 |
| Итого |  | 3 298 211,76 |
| №3 Фасад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе | 10,05 | 23 772,46 | 151,61 | 1 389 784,05 | 487 790,52 | 6 856,61 | 310,5 | 3 120,53 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=1005/100; Изп=8,57; Иэмм=4,5; Имат=4,96; ЗП=4924,8*1,15; ЭММ=121,29*1,25; ЗПм=10,11*1,25; ТЗТ=270*1,15; ТЗТм=0,46*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 5 663,52 | 12,64 |  |  | 1 088,62 | 0,58 | 5,83 |
| 2 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 1,51 | 1 079,13 | 10,5 | 12 243,56 | 10 572,94 | 67,39 | 49,91 | 75,36 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=151/100; Изп=8,57; Иэмм=4,25; Имат=4,22; ЗП=710,46*1,15; ЭММ=8,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 817,03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 402 027,61 | 498 363,46 | 6 924 | 3 195,89 |
|  |  |  | 1 088,62 | 5,83 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 1 402 027,61 |
| Отделочные работы (1) |
| Накладные расходы | (487790,52+1088,62)*1,05 | 1,05 | 513 323,1 |
| Сметная прибыль | (487790,52+1088,62)*0,55 | 0,55 | 268 883,53 |
| Итого |  | 782 206,63 |
| Конструкции из кирпича и блоков (2) |
| Накладные расходы | (10572,94+0)*1,22 | 1,22 | 12 898,99 |
| Сметная прибыль | (10572,94+0)*0,8 | 0,8 | 8 458,35 |
| Итого |  | 21 357,34 |
| Итого |  | 2 205 591,58 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 2 205 591,58 |
| №4 Отмостка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,404 | 2 619,31 | 0 | 9 068,79 | 9 068,79 | 0 | 177,1 | 71,55 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=40,4/100; Изп=8,57; ЗП=2277,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 2 619,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 2,02 | 192,38 | 41,01 | 2 307,57 | 1 111,22 | 326,39 | 3,92 | 7,92 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=3,94; Имат=4,94; ЗП=55,82*1,15; ЭММ=32,81*1,25; ЗПм=5,72*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25 | 1 м3 подстилающего слоя | 64,19 | 7,15 |  |  | 123,79 | 0,38 | 0,77 |
| 3 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 6,06 | 578,74 | 75,71 | 18 405,01 | 3 740,29 | 1 761,82 | 4,29 | 26 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=3,84; Имат=4,94; ЗП=62,63*1,15; ЭММ=60,57*1,25; ЗПм=10,48*1,25; ТЗТ=3,73*1,15; ТЗТм=0,55*1,25 | 1 м3 подстилающего слоя | 72,02 | 13,1 |  |  | 680,36 | 0,69 | 4,18 |
| 4 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 1,01 | 2 432,79 | 313,59 | 18 545,4 | 6 060,81 | 1 434,77 | 46,49 | 46,95 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=101/100; Изп=8,57; Иэмм=4,53; Имат=7,71; ЗП=608,88*1,15; ЭММ=250,87*1,25; ЗПм=56,54*1,25; ТЗТ=40,43*1,15; ТЗТм=2,84*1,25 | 100 м2 покрытия | 700,21 | 70,68 |  |  | 611,79 | 3,55 | 3,59 |
| 5 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 1,01 | 266,28 | 10,43 | 2 084,67 | 178,4 | 67,32 | 1,37 | 1,38 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=6,39; Имат=7,74; ЗП=17,92*1,15; ЭММ=8,34*1,25; ЗПм=4,18*1,25; ТЗТ=1,19*1,15; ТЗТм=0,19*1,25 | 100 м2 покрытия | 20,61 | 5,23 |  |  | 45,27 | 0,24 | 0,24 |
| 6 | ТЕР27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 0,101 | 270,37 | 24,5 | 226,18 | 212,82 | 13,36 | 14,29 | 1,44 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=101/1000; Изп=8,57; Иэмм=5,4; ЗП=213,8*1,15; ЭММ=19,6*1,25; ЗПм=1,79*1,25; ТЗТ=12,43*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 | 1000 м2 покрытия | 245,87 | 2,24 |  |  | 1,94 | 0,09 | 0,01 |
| 6.1 | 101-3890 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | 112 | 140,1 |  | 15 691,2 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 50 637,62 | 20 372,33 | 3 603,66 | 155,24 |
|  |  |  | 1 463,15 | 8,79 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 50 637,62 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (1) |
| Накладные расходы | (9068,79+0)*0,8 | 0,8 | 7 255,03 |
| Сметная прибыль | (9068,79+0)*0,45 | 0,45 | 4 080,96 |
| Итого |  | 11 335,99 |
| Полы (2, 3, 4, 5) |
| Накладные расходы | (11090,72+1461,21)*1,23 | 1,23 | 15 438,87 |
| Сметная прибыль | (11090,72+1461,21)*0,75 | 0,75 | 9 413,95 |
| Итого |  | 24 852,82 |
| Автомобильные дороги (6) |
| Накладные расходы | (212,82+1,94)*1,42 | 1,42 | 304,96 |
| Сметная прибыль | (212,82+1,94)*0,95 | 0,95 | 204,02 |
| Итого |  | 508,98 |
| Итого |  | 87 335,41 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 15 691,2 |
| Итого |  | 103 026,61 |
| №5 Полы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-011-12 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) | 5,355 | 1 099,08 | 631,88 | 33 385,43 | 21 440,91 | 11 944,52 | 28,54 | 152,83 |
|  | (0) | V=535,5/100; Изп=8,57; Иэмм=3,53 | 100 м2 покрытия | 467,2 | 106,35 |  |  | 4 880,65 | 5,58 | 29,88 |
| 2 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0 | 5 759,14 | 58,14 | 0 | 0 | 0 | 14,54 | 0 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=5,36; Имат=4,27; ЗП=212,23*1,15; ЭММ=46,51*1,25; ЗПм=4,09*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25 | 1 т | 244,06 | 5,11 |  |  | 0 | 0,2 | 0 |
| 3 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 5,535 | 2 432,79 | 313,59 | 101 632,45 | 33 214,43 | 7 862,8 | 46,49 | 257,32 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=30*18,45/100; Изп=8,57; Иэмм=4,53; Имат=7,71; ЗП=608,88*1,15; ЭММ=250,87*1,25; ЗПм=56,54*1,25; ТЗТ=40,43*1,15; ТЗТм=2,84*1,25 | 100 м2 покрытия | 700,21 | 70,68 |  |  | 3 352,72 | 3,55 | 19,65 |
| 4 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 5,355 | 266,28 | 10,43 | 11 052,88 | 945,85 | 356,91 | 1,37 | 7,34 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=535,5/100; Изп=8,57; Иэмм=6,39; Имат=7,74; ЗП=17,92*1,15; ЭММ=8,34*1,25; ЗПм=4,18*1,25; ТЗТ=1,19*1,15; ТЗТм=0,19*1,25 | 100 м2 покрытия | 20,61 | 5,23 |  |  | 240,01 | 0,24 | 1,29 |
| ИТОГО: | 146 070,76 | 55 601,19 | 20 164,23 | 417,49 |
|  |  |  | 8 473,38 | 50,82 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 146 070,76 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) |
| Накладные расходы | (21440,91+4880,65)*1,1 | 1,1 | 28 953,72 |
| Сметная прибыль | (21440,91+4880,65)*0,7 | 0,7 | 18 425,09 |
| Итого |  | 47 378,81 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2) |
| Накладные расходы | (0+0)*1,05 | 1,05 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*0,65 | 0,65 | 0 |
| Итого |  | 0 |
| Полы (3, 4) |
| Накладные расходы | (34160,28+3592,73)*1,23 | 1,23 | 46 436,2 |
| Сметная прибыль | (34160,28+3592,73)*0,75 | 0,75 | 28 314,76 |
| Итого |  | 74 750,96 |
| Итого |  | 268 200,53 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 268 200,53 |
| №6 Перегородка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 29 | 829,15 | 54,4 | 147 975,98 | 20 727,46 | 14 371,82 | 5,09 | 147,61 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,57; Иэмм=9,11; Имат=5,63; ЗП=72,52*1,15; ЭММ=43,52*1,25; ЗПм=11,26*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0,44*1,25 | 1 м3 кладки | 83,4 | 14,08 |  |  | 3 499,43 | 0,55 | 15,95 |
| 2 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 0,78 | 1 079,13 | 10,5 | 6 324,49 | 5 461,52 | 34,81 | 49,91 | 38,93 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=78/100; Изп=8,57; Иэмм=4,25; Имат=4,22; ЗП=710,46*1,15; ЭММ=8,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 817,03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 154 300,47 | 26 188,98 | 14 406,63 | 186,54 |
|  |  |  | 3 499,43 | 15,95 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Конструкции из кирпича и блоков (1, 2) |
| Накладные расходы | (26188,98+3499,43)*1,22 | 1,22 | 36 219,86 |
| Сметная прибыль | (26188,98+3499,43)*0,8 | 0,8 | 23 750,73 |
| Итого |  | 59 970,59 |
| Итого |  | 59 970,59 |
| Итого |  | 119 941,18 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 119 941,18 |
| №7 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | [30] | Погрузочные работы: Мусор строительный | 125,91 | 65,13 | 0 | 8 200,52 | 8 200,52 | 0 |  |
|  |  |  | т | 65,13 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | [ССЦ 01.2000] | Расстояние перевозки: от 53.1 до 54.0 км. Класс груза 2. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 т | 125,91 | 744,94 | 744,94 | 93 795,4 |  | 93 795,4 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 101 995,92 | 8 200,52 | 93 795,4 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 6 944 002,52 |
| НДС | 6944002,52*0,18 | 18% | 1 249 920,45 |
| Итого |  | 8 193 922,97 |

## Приложение 4.5. Пусконаладочные работы

без НДС

| < 188 * 2 * 15 > | ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4т |
| --- | --- | --- |
| Объект: | Техническое перевооружение котельной на водогрейный режим и на газовое топливо. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| пусконаладочные работы |
| Сметная стоимость: | 1 191.516 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 5.666 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 637.174 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 04.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4"". |

| № поз. | Код норматива | Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н5= 1.35 |
|  | Раздел 1. Пусконаладочные работы |
| 1. | ФЕРп 07-02-001-03 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч, 1 котел | 3 | 9 374.89 | 28 125 | 28 125 |  | 6.39 | 6.39 | 179 717 | 179 717 |  | 2 057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 18 281 |  |  |  | 55% | 98 844 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 11 250 |  |  |  | 32% | 57 509 |  |  |  |
| 2. | ФЕРп 07-06-007-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный до №12, 1 вентилятор | 2 | 1 091.66 | 2 183 | 2 183 |  | 6.39 | 6.39 | 13 951 | 13 951 |  | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 419 |  |  |  | 55% | 7 673 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 873 |  |  |  | 32% | 4 464 |  |  |  |
| 3. | ФЕРп 07-06-008-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Дымосос одно- и двусторонний до №12, 1 дымосос | 2 | 1 364.58 | 2 729 | 2 729 |  | 6.39 | 6.39 | 17 439 | 17 439 |  | 189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 774 |  |  |  | 55% | 9 591 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 1 092 |  |  |  | 32% | 5 580 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Режимно-наладочные испытания |
| 4. | ФЕРп 07-08-003-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч, 1 котел | 3 | 5 831.62 | 17 495 | 17 495 |  | 6.39 | 6.39 | 111 792 | 111 792 |  | 1 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 11 372 |  |  |  | 55% | 61 486 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 6 998 |  |  |  | 32% | 35 773 |  |  |  |
| 5. | ФЕРп 07-08-003-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч, 1 котел | 3 | 9 071.41 | 27 214 | 27 214 |  | 6.39 | 6.39 | 173 899 | 173 899 |  | 664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *3 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.7 |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 17 689 |  |  |  | 55% | 95 644 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 10 886 |  |  |  | 32% | 55 648 |  |  |  |
| 6. | ФЕРп 07-08-017-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний до №12, 1 вентилятор | 2 | 701.78 | 1 404 | 1 404 |  | 6.39 | 6.39 | 8 969 | 8 969 |  | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 913 |  |  |  | 55% | 4 933 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 562 |  |  |  | 32% | 2 870 |  |  |  |
| 7. | ФЕРп 07-08-017-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний до №12, 1 вентилятор | 2 | 1 091.66 | 2 183 | 2 183 |  | 6.39 | 6.39 | 13 951 | 13 951 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: ОЗП: *3 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.7 |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 419 |  |  |  | 55% | 7 673 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 873 |  |  |  | 32% | 4 464 |  |  |  |
| 8. | ФЕРп 07-08-017-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Дымосос одно-двух-сторонний до №12, 1 вентилятор | 2 | 701.78 | 1 404 | 1 404 |  | 6.39 | 6.39 | 8 969 | 8 969 |  | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 913 |  |  |  | 55% | 4 933 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 562 |  |  |  | 32% | 2 870 |  |  |  |
| 9. | ФЕРп 07-08-017-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Дымосос одно-двух-сторонний до №12, 1 вентилятор | 2 | 1 091.66 | 2 183 | 2 183 |  | 6.39 | 6.39 | 13 951 | 13 951 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: ОЗП: *3 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.7 |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 419 |  |  |  | 55% | 7 673 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 873 |  |  |  | 32% | 4 464 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Пусконаладочные работы автоматики |
| 10. | ФЕРп 01-11-024-01 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка | 4 | 17.29 | 69 | 69 |  | 6.39 | 6.39 | 442 | 442 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 45 |  |  |  | 55% | 243 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 28 |  |  |  | 32% | 141 |  |  |  |
| 11. | ФЕРп 01-09-002-13 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до 10, шт. | 4 | 542.30 | 2 169 | 2 169 |  | 6.39 | 6.39 | 13 861 | 13 861 |  | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 410 |  |  |  | 55% | 7 624 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 868 |  |  |  | 32% | 4 436 |  |  |  |
| 12. | ФЕРп 01-09-013-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 10, 1 шт. | 4 | 1 996.65 | 7 987 | 7 987 |  | 6.39 | 6.39 | 51 034 | 51 034 |  | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 5 192 |  |  |  | 55% | 28 069 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 3 195 |  |  |  | 32% | 16 331 |  |  |  |
| 13. | ФЕРп 02-01-001-05 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20, 1 система | 1 | 2 450.30 | 2 450 | 2 450 |  | 6.39 | 6.39 | 15 657 | 15 657 |  | 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 593 |  |  |  | 55% | 8 611 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 980 |  |  |  | 32% | 5 010 |  |  |  |
| 14. | ФЕРп 02-01-001-06 (Приказ № 321 от 04.08.2009) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05, 1 канал | 18 | 117.73 | 2 119 | 2 119 |  | 6.39 | 6.39 | 13 542 | 13 542 |  | 149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 65% | 1 377 |  |  |  | 55% | 7 448 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 40% | 848 |  |  |  | 32% | 4 333 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 99 714 | 99 714 |  |  |  | 637 174 | 637 174 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 99 714 | 99 714 |  |  |  | 637 174 | 637 174 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55) | 64 814 |  |  |  |  | 350 446 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) | 39 886 |  |  |  |  | 203 896 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 204 414 |  |  |  |  | 1 191 516 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 204 414 |  |  |  |  | 1 191 516 |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 64 814 |  |  |  |  | 350 446 |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 39 886 |  |  |  |  | 203 896 |  |  |  |

## Приложение 4.6. Реконструкция участков тепловых сетей ТК1а-ТК5б по улицам Механизаторов и Молодежная

с НДС

| ФОРМА № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стройки - п. Сосново, Приозерского района Ленинградской области |
| Объект - ул. Механизаторов и Молодежная |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| по объекту: ремонт участков тепловых сетей ТК1а-ТК5б по улицам Механизаторов и Молодежная |
| Основание Дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 3 478,056 тыс.руб |
| Чертежи № |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены I квартала 2013 г. (ТЕР-2001 ЛО 2 зона в редакции 2009 года) |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Земляные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0,945 | 4 430,5 | 4 199,7 | 4 187 | 218 | 3 969 | 15,606 | 14,748 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=945/1000; ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 230,8 | 943,26 |  |  | 891 | 36,875 | 34,847 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,5 | 2 619,31 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 177,1 | 88,55 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=50/100; ЗП=2277,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 2 619,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр68-13-01 | Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см вручную | 0,11 | 1 383,9 | 0 | 152 | 152 | 0 | 93,57 | 10,293 |
|  | (0) | V=110/1000; Благоустройство при ремонте | 1000 м2 | 1 383,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 0,861 | 830,68 | 830,68 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=861/1000; ЗП=0*1,15; ЭММ=664,54*1,25; ЗПм=226,89*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=8,87*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 0 | 283,61 |  |  | 244 | 11,087 | 9,546 |
| 5 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,5 | 1 447,24 | 0 | 724 | 724 | 0 | 101,775 | 50,888 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=50/100; ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 1 447,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний | 50 | 72,38 |  | 3 619 |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом | м3 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 2,25 | 35,59 | 35,59 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=2250/1000; ЗП=0*1,15; ЭММ=28,47*1,25; ЗПм=9,72*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,38*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бу | 0 | 12,15 |  |  | 27 | 0,475 | 1,069 |
| 8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1,6 | 660,06 | 427,06 | 1 056 | 373 | 683 | 14,409 | 23,054 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=160/100; ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта | 233 | 72,43 |  |  | 116 | 3,8 | 6,08 |
| 9 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 8,4 | 1 023,34 | 45,58 | 8 596 | 1 525 | 383 | 11,73 | 98,532 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=84/10; ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 10 м3 основания | 181,58 | 8,34 |  |  | 70 | 0,438 | 3,679 |
| 10 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1,26 | 1 447,24 | 0 | 1 824 | 1 824 | 0 | 101,775 | 128,237 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=126/100; ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 1 447,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [408-0122] | Песок природный для строительных: работ средний | 126 | 243,7 |  | 30 706 |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 52 969 | 6 126 | 5 830 | 414,302 |
|  |  |  | 1 348 | 55,221 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 52 969 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 4, 7, 8) |
| Накладные расходы | (591+1278)*0,95*0,9 | 0,86 | 1 607 |
| Сметная прибыль | (591+1278)*0,5*0,85 | 0,43 | 804 |
| Итого |  | 2 411 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 5, 6, 10, 11) |
| Накладные расходы | (3858+0)*0,8*0,9 | 0,72 | 2 778 |
| Сметная прибыль | (3858+0)*0,45*0,85 | 0,38 | 1 466 |
| Итого |  | 4 244 |
| Благоустройство при ремонте (3) |
| Накладные расходы | (152+0)*1,04 | 1,04 | 158 |
| Сметная прибыль | (152+0)*0,6 | 0,6 | 91 |
| Итого |  | 249 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (9) |
| Накладные расходы | (1525+70)*1,3 | 1,3 | 2 074 |
| Сметная прибыль | (1525+70)*0,89*0,85 | 0,76 | 1 212 |
| Итого |  | 3 286 |
| Итого |  | 63 159 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 63 159 |
| Пересчет в текущие цены (Письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. № 1951-ВТ/10 прил. 1 Внешние инженерные сети теплоснабжения) | 63159*4,32 | 4,32 | 272 847 |
| Итого |  | 272 847 |
| №2 Демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | ТЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм | 6,48 | 948,48 | 305,55 | 6 146 | 3 961 | 1 980 | 37,8 | 244,944 |
|  | (0) | V=648/100; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 100 м трубопровода | 611,23 | 56,79 |  |  | 368 | 2,22 | 14,386 |
| 13 | ТЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм | 6 | 353,78 | 204,79 | 2 123 | 883 | 1 229 | 9,42 | 56,52 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 компенсатор | 147,14 | 36,58 |  |  | 219 | 1,43 | 8,58 |
| 14 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм | 1,92 | 607,2 | 235,8 | 1 166 | 695 | 453 | 22,4 | 43,008 |
|  | (0) | V=192/100; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 100 м трубопровода | 362,21 | 42,72 |  |  | 82 | 1,67 | 3,206 |
| 15 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 8 | 21,99 | 12 | 176 | 80 | 96 | 0,61 | 4,88 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 задвижка | 9,99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ТЕРр66-26-03 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм | 2 | 42,45 | 12 | 85 | 61 | 24 | 1,86 | 3,72 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 задвижка | 30,45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 509-9900 | Мусор строительный | 11 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | <Нет вида работ> | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 9 696 | 5 680 | 3 782 | 353,072 |
|  |  |  | 669 | 26,172 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 9 696 |
| Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (12, 13, 14, 15, 16) |
| Накладные расходы | (5680+669)*0,74 | 0,74 | 4 698 |
| Сметная прибыль | (5680+669)*0,5 | 0,5 | 3 175 |
| Итого |  | 7 873 |
| Итого |  | 17 569 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 17 569 |
| Пересчет в текущие цены (Письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. № 1951-ВТ/10 прил. 1 Внешние инженерные сети теплоснабжения) | 17569*4,32 | 4,32 | 75 898 |
| Итого |  | 75 898 |
| №3 Наружные сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | ТЕР24-01-021-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм | 0,648 | 530 475,83 | 27 763,07 | 343 748 | 16 099 | 17 990 | 1 321,488 | 856,324 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=648/1000; ЗП=21603,46*1,15; ЭММ=22210,46*1,25; ЗПм=3053,81*1,25; ТЗТ=1149,12*1,15; ТЗТм=130,06*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 24 843,98 | 3 817,26 |  |  | 2 474 | 162,575 | 105,349 |
| 19 | ТЕР24-01-021-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 0,192 | 249 096,08 | 14 112,56 | 47 826 | 3 308 | 2 710 | 930,81 | 178,716 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=192/1000; ЗП=14981,99*1,15; ЭММ=11290,05*1,25; ЗПм=1543,51*1,25; ТЗТ=809,4*1,15; ТЗТм=70,48*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 17 229,29 | 1 929,39 |  |  | 370 | 88,1 | 16,915 |
| 20 | ТЕР24-01-028-07 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм | 6 | 2 911,75 | 472,48 | 17 471 | 1 322 | 2 835 | 10,914 | 65,484 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=191,6*1,15; ЭММ=377,98*1,25; ЗПм=64,15*1,25; ТЗТ=9,49*1,15; ТЗТм=2,59*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компенсатор | 220,34 | 80,19 |  |  | 481 | 3,238 | 19,428 |
| 21 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 16 | 108,8 | 46,24 | 1 741 | 143 | 740 | 0,426 | 6,816 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=7,78*1,15; ЭММ=36,99*1,25; ЗПм=6,4*1,25; ТЗТ=0,37*1,15; ТЗТм=0,25*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 фланец | 8,95 | 8 |  |  | 128 | 0,313 | 5,008 |
| 22 | ТЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 4 | 281,57 | 106,91 | 1 126 | 101 | 428 | 1,196 | 4,784 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=21,86*1,15; ЭММ=85,53*1,25; ЗПм=14,58*1,25; ТЗТ=1,04*1,15; ТЗТм=0,57*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 фланец | 25,14 | 18,23 |  |  | 73 | 0,713 | 2,852 |
| 23 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 8 | 852,86 | 100,39 | 6 823 | 329 | 803 | 2,185 | 17,48 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=35,72*1,15; ЭММ=80,31*1,25; ЗПм=12,38*1,25; ТЗТ=1,9*1,15; ТЗТм=0,47*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компл. задвижек или клапана | 41,08 | 15,48 |  |  | 124 | 0,588 | 4,704 |
| 24 | ТЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм | 2 | 4 301,56 | 240,58 | 8 603 | 246 | 481 | 6,452 | 12,904 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=106,98*1,15; ЭММ=192,46*1,25; ЗПм=28,49*1,25; ТЗТ=5,61*1,15; ТЗТм=1,09*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компл. задвижек или клапана | 123,03 | 35,61 |  |  | 71 | 1,363 | 2,726 |
| 25 | ТЕР22-01-011-09 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм (гильзы, прим. 300) | 0,064 | 575 765,9 | 32 941,68 | 36 849 | 1 030 | 2 108 | 819,95 | 52,477 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=64/1000; ЗП=13996,19*1,15; ЭММ=26353,34*1,25; ЗПм=4827,89*1,25; ТЗТ=713*1,15; ТЗТм=192,73*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 16 095,62 | 6 034,86 |  |  | 386 | 240,913 | 15,418 |
| 26 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводныхтруб диаметром 200 мм (гильзы) | 0,048 | 264 059,63 | 20 950,69 | 12 675 | 530 | 1 006 | 562,35 | 26,993 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=48/1000; ЗП=9599,07*1,15; ЭММ=16760,55*1,25; ЗПм=3041,61*1,25; ТЗТ=489*1,15; ТЗТм=121,47*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 11 038,93 | 3 802,01 |  |  | 182 | 151,838 | 7,288 |
| 27 | ТЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 0,64 | 3 173,29 | 48,61 | 2 031 | 1 047 | 31 | 89,7 | 57,408 |
|  | (0) | V=64/100; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1 636,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (прим. 50) | 0,48 | 2 971,17 | 57,76 | 1 426 | 850 | 28 | 97,06 | 46,589 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=48/100; ЗП=1539,46*1,15; ЭММ=46,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=84,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1 770,38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 40 | 661,52 | 168,41 | 26 461 | 6 248 | 6 736 | 9,189 | 367,56 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=135,83*1,15; ЭММ=134,73*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,99*1,15; ТЗТм=0*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 футляр | 156,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ТЕР22-02-001-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм | 0,112 | 7 417,77 | 1 448,1 | 831 | 317 | 162 | 158,7 | 17,774 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=112/1000; ЗП=2460,54*1,15; ЭММ=1158,48*1,25; ЗПм=2,29*1,25; ТЗТ=138*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 2 829,62 | 2,86 |  |  | 0 | 0,15 | 0,017 |
| 30.1 | [101-0074] | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | 0,2 | 1 815,07 |  | 363 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 30.2 | [101-0307] | Изол | 60 | 12,47 |  | 748 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,097 | 3 235,72 | 2 950,14 | 314 | 27 | 286 | 18,078 | 1,754 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=9,7/100; ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25; Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 274,78 | 420,74 |  |  | 41 | 17,35 | 1,683 |
| 32 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний | 10,67 | 72,38 | 0 | 772 |  |
|  |  | V=9,7*1,1;Автомобильные дороги | м3 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,12 | 5 024,25 | 4 582,68 | 603 | 51 | 550 | 27,819 | 3,338 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=12/100; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,45 | 665,64 |  |  | 80 | 25,75 | 3,09 |
| 34 | [408-0052] | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм | 15,12 | 181,62 | 0 | 2 746 |  |
|  |  | V=12*1,26;Автомобильные дороги | м3 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,11 | 72 429,56 | 3 311,08 | 7 967 | 88 | 364 | 44,045 | 4,845 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=110/1000; ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25; Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 803,38 | 622,01 |  |  | 68 | 23,85 | 2,624 |
| ИТОГО: | 521 124 | 31 736 | 37 258 | 1 721,246 |
|  |  |  | 4 478 | 187,102 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 521 124 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) |
| Накладные расходы | (31570+4289)*1,3 | 1,3 | 46 617 |
| Сметная прибыль | (31570+4289)*0,89*0,85 | 0,76 | 27 253 |
| Итого |  | 73 870 |
| Автомобильные дороги (31, 32, 33, 34, 35) |
| Накладные расходы | (166+189)*1,42 | 1,42 | 504 |
| Сметная прибыль | (166+189)*0,95*0,85 | 0,81 | 288 |
| Итого |  | 792 |
| Итого |  | 595 786 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 595 786 |
| Пересчет в текущие цены (Письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. № 1951-ВТ/10 прил. 1 Внешние инженерные сети теплоснабжения) | 595786*4,32 | 4,32 | 2 573 796 |
| Итого |  | 2 573 796 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | [ФСЦП 01-01-01-039] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 134,4 | 4,27 | 4,27 | 573,89 | 0 | 573,89 |  |
|  |  | V=84*1,6 | 1 т груза | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 37 | [ФСЦП 01-01-01-043] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 11 | 3,53 | 3,53 | 38,83 | 0 | 38,83 |  |
|  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 38 | [ФСЦП 03-21-01-054] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 54 км. | 145,4 | 28,74 | 28,74 | 4 178,8 |  | 4 178,8 |  |
|  |  | V=134,4+11 | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 791,52 | 0 | 4 791,52 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 4 791,52 |
| Пересчет в текущие цены ( Письмо МРР РФ от 12.02.2013 №1951-ВТ/10 прил.1 Автомобильные перевозки ) | 4791,52*5,21 | 5,21 | 24 963,82 |
| Итого |  | 24 963,82 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 947 505 |
| НДС | 2947505*0,18 | 18% | 530 551 |
| Итого |  | 3 478 056 |
| (Справочно) Металлолом: 12,8*4932,67р/т=63138,18 руб (без НДС) |

## Приложение 4.7. Реконструкция участка тепловых сетей ТК1-Центр развития ребенка-ТК8 по ул. Первомайская

с НДС

| ФОРМА № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стройки - п. Сосново, Приозерский район, Ленинградская область |
| Объект - ул. Первомайская |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| по объекту: ремонт участка тепловых сетей ТК1-Центр развития ребенка-ТК8 по ул. Первомайская |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 4 190,484 тыс.руб |
| Чертежи № |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены I квартала 2013 г. (ТЕР-2001 ЛО 2 зона в редакции 2009 года) |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| №1 Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1,127 | 4 430,5 | 4 199,7 | 4 993 | 260 | 4 733 | 15,606 | 17,588 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=1127/1000; ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 230,8 | 943,26 |  |  | 1 063 | 36,875 | 41,558 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1,1 | 2 619,31 | 0 | 2 881 | 2 881 | 0 | 177,1 | 194,81 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=110/100; ЗП=2277,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 2 619,31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1,039 | 830,68 | 830,68 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=(1127+110-110-88)/1000; ЗП=0*1,15; ЭММ=664,54*1,25; ЗПм=226,89*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=8,87*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1000 м3 грунта | 0 | 283,61 |  |  | 295 | 11,087 | 11,519 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1,1 | 1 447,24 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 101,775 | 111,953 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=110/100; ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 1 447,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний | 110 | 72,38 |  | 7 962 |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1,5 | 660,06 | 427,06 | 990 | 350 | 641 | 14,409 | 21,614 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=150/100; ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25; Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта | 233 | 72,43 |  |  | 109 | 3,8 | 5,7 |
| 7 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 8,8 | 1 023,34 | 45,58 | 9 005 | 1 598 | 401 | 11,73 | 103,224 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=88/10; ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 10 м3 основания | 181,58 | 8,34 |  |  | 73 | 0,438 | 3,854 |
| 8 | ТЕРр68-13-01 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 0,015 | 1 383,9 | 0 | 21 | 21 | 0 | 93,57 | 1,404 |
|  | (0) | V=15/1000; Благоустройство при ремонте | 1000 м2 | 1 383,9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 28 307 | 6 702 | 6 638 | 450,593 |
|  |  |  | 1 540 | 62,631 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 28 307 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 3, 6) |
| Накладные расходы | (610+1467)*0,95*0,9 | 0,86 | 1 786 |
| Сметная прибыль | (610+1467)*0,5*0,85 | 0,43 | 893 |
| Итого |  | 2 679 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 4, 5) |
| Накладные расходы | (4473+0)*0,8*0,9 | 0,72 | 3 221 |
| Сметная прибыль | (4473+0)*0,45*0,85 | 0,38 | 1 700 |
| Итого |  | 4 921 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (7) |
| Накладные расходы | (1598+73)*1,3 | 1,3 | 2 172 |
| Сметная прибыль | (1598+73)*0,89*0,85 | 0,76 | 1 270 |
| Итого |  | 3 442 |
| Благоустройство при ремонте (8) |
| Накладные расходы | (21+0)*1,04 | 1,04 | 22 |
| Сметная прибыль | (21+0)*0,6 | 0,6 | 13 |
| Итого |  | 35 |
| Итого |  | 39 384 |
| Пересчет в текущие цены (письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. №1951-ВТ/10 прил.1 Внешние инженерные сети теплоснабжения | 39384*4,32 | 4,32 | 170 139 |
| Итого |  | 170 139 |
| №2 Демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | ТЕРр66-16-05 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм | 7,64 | 1 095,49 | 339,79 | 8 370 | 5 374 | 2 596 | 43,5 | 332,34 |
|  | (0) | V=764/100; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 100 м трубопровода | 703,4 | 63,69 |  |  | 487 | 2,49 | 19,024 |
| 10 | ТЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм | 1,1 | 854,83 | 270,04 | 940 | 624 | 297 | 35,1 | 38,61 |
|  | (0) | V=110/100; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 100 м трубопровода | 567,57 | 49,63 |  |  | 55 | 1,94 | 2,134 |
| 11 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм | 0,1 | 830,8 | 270,04 | 83 | 55 | 27 | 33,8 | 3,38 |
|  | (0) | V=10/100; Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 100 м трубопровода | 546,55 | 49,63 |  |  | 5 | 1,94 | 0,194 |
| 12 | ТЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм | 6 | 353,78 | 204,79 | 2 123 | 883 | 1 229 | 9,42 | 56,52 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: замена труб и другие виды ремонтных работ | 1 компенсатор | 147,14 | 36,58 |  |  | 219 | 1,43 | 8,58 |
| 13 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм (прим. 80 мм) | 2 | 21,99 | 12 | 44 | 20 | 24 | 0,61 | 1,22 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 задвижка | 9,99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 6 | 30,66 | 12 | 184 | 112 | 72 | 1,14 | 6,84 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 задвижка | 18,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ТЕРр66-26-04 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | 2 | 98,63 | 58,52 | 197 | 80 | 117 | 2,45 | 4,9 |
|  | (0) | Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка | 1 задвижка | 40,11 | 9,46 |  |  | 19 | 0,37 | 0,74 |
| 16 | 509-9900 | Строительный мусор | 10,2 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | <Нет вида работ> | т |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 11 941 | 7 148 | 4 362 | 443,81 |
|  |  |  | 785 | 30,672 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 11 941 |
| Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (9, 10, 11, 13, 14, 15) |
| Накладные расходы | (6265+566)*0,74 | 0,74 | 5 055 |
| Сметная прибыль | (6265+566)*0,5 | 0,5 | 3 416 |
| Итого |  | 8 471 |
| Наружные инженерные сети при ремонте: замена труб и другие виды ремонтных работ (12) |
| Накладные расходы | (883+219)*1,08 | 1,08 | 1 190 |
| Сметная прибыль | (883+219)*0,68 | 0,68 | 749 |
| Итого |  | 1 939 |
| Итого |  | 22 351 |
| Пересчет в текущие цены (письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. №1951-ВТ/10 прил.1 Внешние инженерные сети теплоснабжения | 22351*4,32 | 4,32 | 96 556 |
| Итого |  | 96 556 |
| №3 Наружные сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | ТЕР24-01-021-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | 0,01 | 362 311,79 | 13 556,83 | 3 623 | 183 | 136 | 987,62 | 9,876 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.3.7 | V=10/1000; ЗП=15896,39*1,15; ЭММ=11788,55*1,15; ЗПм=1598,48*1,15; ТЗТ=858,8*1,15; ТЗТм=72,99*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 18 280,85 | 1 838,25 |  |  | 18 | 83,938 | 0,839 |
| 18 | ТЕР24-01-021-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм | 0,11 | 410 171,54 | 14 430,73 | 45 119 | 2 276 | 1 587 | 1 100,677 | 121,074 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.8 | V=110/1000; ЗП=17993,67*1,15; ЭММ=12548,46*1,15; ЗПм=1637,77*1,15; ТЗТ=957,11*1,15; ТЗТм=74,75*1,15; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 20 692,72 | 1 883,44 |  |  | 207 | 85,962 | 9,456 |
| 19 | ТЕР24-01-021-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм | 0,764 | 723 668,29 | 30 163,55 | 552 883 | 21 053 | 23 045 | 1 465,744 | 1 119,828 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=764/1000; ЗП=23961,73*1,15; ЭММ=24130,84*1,25; ЗПм=3310,61*1,25; ТЗТ=1274,56*1,15; ТЗТм=140,28*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 27 555,99 | 4 138,26 |  |  | 3 162 | 175,35 | 133,967 |
| 20 | ТЕР24-01-028-07 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм | 6 | 2 911,75 | 472,48 | 17 471 | 1 322 | 2 835 | 10,914 | 65,484 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=191,6*1,15; ЭММ=377,98*1,25; ЗПм=64,15*1,25; ТЗТ=9,49*1,15; ТЗТм=2,59*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компенсатор | 220,34 | 80,19 |  |  | 481 | 3,238 | 19,428 |
| 21 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 4 | 158,79 | 64,72 | 635 | 51 | 259 | 0,61 | 2,44 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=11,14*1,15; ЭММ=51,78*1,25; ЗПм=8,95*1,25; ТЗТ=0,53*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 фланец | 12,81 | 11,19 |  |  | 45 | 0,438 | 1,752 |
| 22 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 12 | 197,35 | 72,13 | 2 368 | 203 | 866 | 0,805 | 9,66 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=14,71*1,15; ЭММ=57,7*1,25; ЗПм=9,98*1,25; ТЗТ=0,7*1,15; ТЗТм=0,39*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 фланец | 16,92 | 12,48 |  |  | 150 | 0,488 | 5,856 |
| 23 | ТЕР22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | 4 | 448,64 | 203,06 | 1 795 | 160 | 812 | 1,909 | 7,636 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=34,89*1,15; ЭММ=162,45*1,25; ЗПм=27,88*1,25; ТЗТ=1,66*1,15; ТЗТм=1,09*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 фланец | 40,12 | 34,85 |  |  | 139 | 1,363 | 5,452 |
| 24 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 2 | 1 041,74 | 162,15 | 2 083 | 131 | 324 | 3,496 | 6,992 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=57,15*1,15; ЭММ=129,72*1,25; ЗПм=20,09*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,76*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компл. задвижек или клапана | 65,72 | 25,11 |  |  | 50 | 0,95 | 1,9 |
| 25 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм | 6 | 1 258,42 | 168,19 | 7 551 | 431 | 1 009 | 3,818 | 22,908 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=62,42*1,15; ЭММ=134,55*1,25; ЗПм=20,75*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компл. задвижек или клапана | 71,78 | 25,94 |  |  | 156 | 0,988 | 5,928 |
| 26 | ТЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм | 2 | 5 453,48 | 359,2 | 10 907 | 354 | 718 | 9,269 | 18,538 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=153,7*1,15; ЭММ=287,36*1,25; ЗПм=42,84*1,25; ТЗТ=8,06*1,15; ТЗТм=1,63*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 компл. задвижек или клапана | 176,75 | 53,55 |  |  | 107 | 2,038 | 4,076 |
| 27 | ТЕР06-01-062-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 0,013 | 163 309,5 | 19 580,05 | 2 123 | 373 | 255 | 1 608,712 | 20,913 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=1,3/100; ЗП=24942,03*1,15; ЭММ=15664,04*1,25; ЗПм=3489,54*1,25; ТЗТ=1398,88*1,15; ТЗТм=136,47*1,25; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 100 м3 железобетона в деле | 28 683,33 | 4 361,93 |  |  | 57 | 170,588 | 2,218 |
| 28 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 | 591,95 | 10,5 | 592 | 25 | 11 | 1,507 | 1,507 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=21,44*1,15; ЭММ=8,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,31*1,15; ТЗТм=0*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 шт. | 24,66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ТЕР22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (гильзы) | 0,014 | 412 736,09 | 27 890,4 | 5 778 | 188 | 390 | 683,1 | 9,563 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=14/1000; ЗП=11660,22*1,15; ЭММ=22312,32*1,25; ЗПм=4122,58*1,25; ТЗТ=594*1,15; ТЗТм=165,3*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 13 409,25 | 5 153,23 |  |  | 72 | 206,625 | 2,893 |
| 30 | ТЕР22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 0,14 | 3 813,15 | 63,76 | 534 | 264 | 9 | 103,27 | 14,458 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=14/100; ЗП=1637,95*1,15; ЭММ=51,01*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=89,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1 883,64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ТЕР22-02-001-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм | 0,014 | 7 417,77 | 1 448,1 | 104 | 40 | 20 | 158,7 | 2,222 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=14/1000; ЗП=2460,54*1,15; ЭММ=1158,48*1,25; ЗПм=2,29*1,25; ТЗТ=138*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 км трубопровода | 2 829,62 | 2,86 |  |  | 0 | 0,15 | 0,002 |
| 32 | [101-0074] | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | 0,024 | 1 815,07 | 0 | 44 |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | т |  |  |  |  |
| 33 | [101-0307] | Изол | 7,4 | 12,47 | 0 | 92 |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | м2 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 26 | 661,52 | 168,41 | 17 200 | 4 061 | 4 379 | 9,189 | 238,914 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=135,83*1,15; ЭММ=134,73*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,99*1,15; ТЗТм=0*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 футляр | 156,2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,063 | 3 235,72 | 2 950,14 | 204 | 17 | 186 | 18,078 | 1,139 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=6,3/100; ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25; Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 274,78 | 420,74 |  |  | 27 | 17,35 | 1,093 |
| 36 | [408-0122] | Песок природный для строительных работ средний | 6,93 | 72,38 | 0 | 502 |  |
|  |  | V=6,3*1,1;Автомобильные дороги | м3 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,079 | 5 024,25 | 4 582,68 | 397 | 34 | 362 | 27,819 | 2,198 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=7,9/100; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,45 | 665,64 |  |  | 53 | 25,75 | 2,034 |
| 38 | [408-0052] | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм | 8,848 | 181,62 | 0 | 1 607 |  |
|  |  | V=7,9*1,12;Автомобильные дороги | м3 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,015 | 72 429,56 | 3 311,08 | 1 086 | 12 | 50 | 44,045 | 0,661 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | V=15/1000; ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25; Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 803,38 | 622,01 |  |  | 9 | 23,85 | 0,358 |
| ИТОГО: | 674 698 | 31 178 | 37 253 | 1 676,011 |
|  |  |  | 4 733 | 197,252 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 674 698 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) |
| Накладные расходы | (30742+4587)*1,3 | 1,3 | 45 928 |
| Сметная прибыль | (30742+4587)*0,89 | 0,89 | 31 443 |
| Итого |  | 77 371 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (27) |
| Накладные расходы | (373+57)*1,05 | 1,05 | 452 |
| Сметная прибыль | (373+57)*0,65 | 0,65 | 280 |
| Итого |  | 732 |
| Автомобильные дороги (35, 36, 37, 38, 39) |
| Накладные расходы | (63+89)*1,42 | 1,42 | 216 |
| Сметная прибыль | (63+89)*0,95 | 0,95 | 144 |
| Итого |  | 360 |
| Итого |  | 753 161 |
| Пересчет в текущие цены (письмо МРР РФ от 12.02.2013 г. №1951-ВТ/10 прил.1 Внешние инженерные сети теплоснабжения | 753161*4,32 | 4,32 | 3 253 656 |
| Итого |  | 3 253 656 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | [ФСЦП 01-01-01-039] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 140,8 | 4,27 | 4,27 | 601,22 | 0 | 601,22 |  |
|  |  | V=88*1,6 | 1 т груза | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 41 | [ФСЦП 01-01-01-043] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 10,2 | 3,53 | 3,53 | 36,01 | 0 | 36,01 |  |
|  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 42 | [ФСЦП 03-21-01-054] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 54 км. | 151 | 28,74 | 28,74 | 4 339,74 |  | 4 339,74 |  |
|  |  | V=140,8+10,2 | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 976,97 | 0 | 4 976,97 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 4 977 |
| Пересчет в текущие цены ( Письмо МРР РФ от 12.02.2013 №1951-ВТ/10 прил.1 Автомобильные перевозки ) | 4977*5,21 | 1 | 25 930 |
| Итого |  | 30 907 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 3 551 258 |
| НДС | 3551258*0,18 | 18% | 639 226 |
| Итого |  | 4 190 484 |
| (Справочно) Металлолом: 22,327т*4932,67р/т=110131,72 руб (без НДС) |