Текущий  и капитальный ремонт в п. Сосново ЗАО «Сосновоагропромтехника» за 2011 год.

| адрес | Наименование работ | Единица измерения | количество | Текущий ремонт/ рублей | Капитальный ремонт/ рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.1 | Ремонт освещения | м | 22 | 31955 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица, инвентарь) | шт | 7 | 117280 |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 19 | 41155 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт дверей | шт | 6 | 22887 |  |
|  | Ремонт скамеек |  |  | 6050 |  |
|  | Установка оконных стекол |  |  | 9360 |  |
|  | Ремонт лестничных перил |  |  | 4190 |  |
|  | Замена стояков отопления |  |  | 30420 |  |
|  | Чистка кровли от снега | кв.м | 1100 | 20000 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 6 | 3000 |  |
|  | Ремонт водосточных труб | шт | 6 |  | 43000 |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 590 |  | 379279 |
|  |  | 312605 | 422279 |
| Первомайская д.3 | Ремонт освещения | шт | 76 | 65045 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица, инвентарь) |  |  | 118545 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 113260 |  |
|  | Установка щита объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 26735 |  |
|  | Ремонт скамеек |  | 7 | 9100 |  |
|  | Ремонт системы водопровода |  |  | 8030 |  |
|  | Установка оконных стекол |  |  | 7120 |  |
|  | Ремонт лестничных перил |  |  | 4190 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 17435 |  |
|  | Замена запорной арматуры (лежак отопления) |  |  | 30950 |  |
|  | Уборка наледи и сосулек | шт | 20000 | 20000 |  |
|  | Установка ограждения | шт | 4 | 6000 |  |
|  | Перенос скамейки | шт | 1 | 3000 |  |
|  | Скашивание травы | шт | 2000 | 2000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 6 | 3000 |  |
|  | Смена водосточных труб | шт | 6 |  | 77500 |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 240 |  | 127533 |
|  |  | 436830 | 205033 |
| Первомайская д.5 | Ремонт системы отопления |  |  | 103860 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 10630 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 65980 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица, инвентарь) |  |  | 126480 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 8500 |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  | 12500 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 7800 |  |
|  | Установка почтовых ящиков | шт | 3 | 4500 |  |
|  | Ремонт лестничных перил |  |  | 4100 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 6 | 3000 |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 90 | 38900 |  |
|  |  | 393 500 |  |
| Первомайская д.7 | Ремонт освещения |  |  | 58190 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) |  |  | 123935 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 18550 |  |
|  | Ремонт системы ГВС |  |  | 60750 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 3 | 2420 |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 8100 |  |
|  | Ремонт дверей |  | 6 | 7200 |  |
|  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 7800 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 6 | 3000 |  |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 1 | 3000 |  |
|  | Промывка выпусков | шт | 6 | 12000 |  |
|  |  | 305945 |  |
| Первомайская д.11 | Ремонт освещения | шт | 28 | 21725 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) |  |  | 115190 |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  | 6180 |  |
|  | Установка щитов объявления |  |  | 2420 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 18560 |  |
|  | Установка оконных стекол |  |  | 6100 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 14160 |  |
|  | Ремонт скамеек |  |  | 7800 |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 3465 |  |
|  | Изготовл. и установка ограждения | шт | 8 | 12000 |  |
|  | Скашивание травы | шт | 1000 | 1000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 6 | 3000 |  |
|  | Ремонт ливневого стока |  | 1 | 2000 |  |
|  | Обработка подвала | шт | 1 | 2000 |  |
|  | Ремонт кровли с заменой водосточной воронки | кв.м | 450 |  | 271 180 |
|  | Капитальный ремонт внутреннего водопровода | М. | 100 |  | 118 133 |
|  |  | 215 600 | 389 313 |
| Первомайская д.13 | Ремонт освещения |  |  | 55665 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) |  |  | 94980 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Установка и изготовление двери | шт | 1 | 14000 |  |
|  | Ремонт дверей | шт | 4 | 4800 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 17380 |  |
|  | Изг. и установка мет. двери в подвал | шт | 1 | 10000 |  |
|  | Ремонт и окраска скамеек | шт | 5 | 6500 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 4 | 2000 |  |
|  | Обработка подвала |  |  | 2000 |  |
|  | Капитальный ремонт системы внутреннего отопления с заменой запорной арматуры | М | 40 |  | 124 502 |
|  | Капитальный ремонт внутреннего водопровода | м | 60 |  | 77 476 |
|  |  | 210745 | 201 978 |
| Первомайская д.15 | Ремонт освещения | м | 32 | 21605 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица инвентарь) | шт | 14 | 79935 |  |
|  | Ремонт системы канализации | шт | 3 | 2000 |  |
|  | Установка дверей в подвальное помещение | шт | 2 | 28000 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Обработка подвала |  |  | 2000 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 11320 |  |
|  | Ремонт дверей |  | 3 | 3600 |  |
|  | Ремонт скамеек |  |  | 12170 |  |
|  | Частичный ремонт кровли |  |  | 12080 |  |
|  | Скашивание травы | шт | 1000 | 1000 |  |
|  | Очистка козырьков | шт | 3 | 1500 |  |
|  | Замена выпуска | шт | 1 | 20000 |  |
|  | Капитальный ремонт внутренних сетей водопровода | М. | 60 |  | 73 723 |
|  |  | 247630 |  |
| Механизаторов д.1 | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) | шт | 7 | 58760 |  |
|  | Ремонт освещения | шт | 20 | 11270 |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  | 1520 |  |
|  | Установка почтового ящика | шт | 2 | 3866 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 5000 |  |
|  | Ремонт дверей и тамбура |  |  | 17 900 |  |
|  | Очистка подвала |  |  | 9660 |  |
|  | Ремонт козырьков | шт | 3 | 3000 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Уборка наледей и сосулек |  |  | 15000 |  |
|  | Ремонт кровли вент. каналов | кв.м | 300 |  | 180767 |
|  |  | 126970 |  |
| Механизаторов д.3 | Ремонт дверей | шт | 2 | 4610 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) | шт | 2 | 52460 |  |
|  | Ремонт освещения | шт | 37 | 17600 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 3250 |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  | 1860 |  |
|  | Уборка наледей и сосулек |  |  | 15000 |  |
|  | Ремонт кровли и вент. каналов | кв.м | 340 |  | 231470 |
|  |  | 89280 |  |
| Механизаторов д.5 | Ремонт освещения | шт | 14 | 15890 |  |
|  | Содержание общедом. имущества(уборщица,инвентарь) | шт |  | 49865 |  |
|  | Изготовление и установка двери(стальной,в подвал) | шт | 1 | 14000 |  |
|  | Ремонт канализационной системы |  |  | 980 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 8500 |  |
|  | Установка оконных стекол |  |  | 1630 |  |
|  | Очистка подвала |  |  | 25000 |  |
|  | Уборка наледей и сосулек |  |  | 15000 |  |
|  | Ремонт кровли и вент. каналов | кв.м | 260 |  | 171128 |
|  |  | 130865 |  |
| Механизаторов д.7 | Ремонт освещения |  |  | 12200 |  |
|  | Содержание общедом. имущества (инвентарь) |  |  | 7875 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 2650 |  |
|  |  | 22725 |  |
| Механизаторов д.7а | Содержание общедом. имущества(уборщица, инвентарь) | шт | 2 | 36534 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 7880 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 7540 |  |
|  | Установка оконных стекол |  |  | 1530 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 10900 |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1705 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 4775 |  |
|  | Уборка наледей и сосулек |  |  | 15000 |  |
|  | Чистка снега с кровли |  |  | 14000 |  |
|  | Ремонт кровли и вент. каналов | кв.м | 330 |  | 196819 |
|  |  | 99914 |  |
| Механизаторов д.9 | Ремонт освещения | шт | 1 | 1310 |  |
|  | Содержание общедом. имущества( инвентарь) |  |  | 7875 |  |
|  |  | 9185 |  |
| Молодежная д.1 | Ремонт освещения | шт | 28 | 13540 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 335 |  |
|  | Содержание общедом. имущества( инвентарь) |  |  | 6890 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 20120 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 7850 |  |
|  | Чистка кровли от снега | кв.м | 623 | 10000 |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 278 |  | 70215 |
|  |  | 58735 |  |
| Молодежная д.2 | Ремонт дверей |  |  | 12805 |  |
|  | Ремонт вентиляционных каналов | шт | 4 | 4100 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 4830 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 8865 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 11835 |  |
|  | Установка оконного стекла |  |  | 4235 |  |
|  | Ремонт металлической кровли Найм жилья (администрация) ЗАО «СосновоАПТ» | кв.м | 540 | 135 433 | 621000 430000 55567 |
|  |  | 182103 |  |
| Молодежная д.3 | Ремонт вентиляционных каналов | шт | 2 | 2260 |  |
|  | Восстановление труб |  |  | 6000 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 3315 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 6000 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 4640 |  |
|  | Чистка кровли от снега | кв.м | 797 | 12000 |  |
|  | Ремонт скамеек |  |  | 6000 |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 371 |  | 86567 |
|  |  | 60430 |  |
| Молодежная д.4 | Ремонт освещения | шт | 4 | 400 |  |
|  |  | 400 |  |
| Молодежная д.5 | Ремонт вентиляционных каналов | шт | 2 | 2260 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 6825 |  |
|  | Чистка кровли от снега | кв.м | 760 | 11000 |  |
|  | Изгот. и установка козырька | шт | 1 | 15000 |  |
|  | Доска 0,5 | куб.м | 0,5 | 2500 |  |
|  | Ремонт и окраска скамеек | шт | 4*1300 | 5200 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 371 |  | 65200 |
|  |  | 43785 |  |
| Академическая д.1 | Ремонт канализационной системы | м | 4 | 990 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 1270 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт системы водопровода |  |  | 945 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 3875 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 2250 |  |
|  | Чистка кровли от снега |  |  | 6000 |  |
|  |  | 17750 |  |
| Академическая д.2 | Ремонт канализационной системы | м | 3 | 1050 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 3875 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 890 |  |
|  | Ремонт системы водопровода |  |  | 495 |  |
|  | Установка щитов объявления |  |  | 2420 |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 48500 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 2920 |  |
|  | Чистка кровли от снега |  |  | 6000 |  |
|  | Ремонт кровли и вент. каналов | кв.м | 95 |  | 74727 |
|  |  | 66150 |  |
| Академическая д.3 | Чистка кровли от снега |  |  | 6000 |  |
|  |  | 6000 |  |
| Академическая д.4 | Установка козырька | шт | 1 | 6363 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 3875 |  |
|  | Установка стальной двери ЗАО «СосновоАПТ» Оплачено жильцами | шт | 1 | 4170 16200 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 4445 |  |
|  | Чистка кровли от снега |  |  | 10000 |  |
|  | Укрепление козырьков | шт | 2 | 4000 |  |
|  | Ремонт кровли и вент. каналов | кв.м | 94 |  | 80901 |
|  |  | 132058 |  |
| Академическая д.14 | Ремонт освещения | м | 17 | 15725 |  |
|  | Установка козырька |  |  | 2275 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ящики почтовые | шт | 7 | 7380 |  |
|  | Содержание общедом. имущества |  |  | 3875 |  |
|  | Замена дверей | шт | 2 | 20000 |  |
|  | Чистка кровли от снега |  |  | 10000 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия в том числе средства ЗАО «Сосново АПТ» средства собственников | куб.м | 134 |  | 287953 |
|  |  |  |  |  | 71 000 216953 |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 |  | 31438 |
|  |  | 119925 |  |
| Связи д. 3 и 3а | Ремонт освещения |  |  | 14955 |  |
|  | Установка козырька |  |  | 2725 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт скамеек |  |  | 6050 |  |
|  | Ремонт дверей (покраска) | шт | 4 | 9975 |  |
|  | Чистка кровли от снега | кв.м | 1500 | 22000 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Ремонт ХВС | шт | 1 | 2000 |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 135 |  | 61875 |
|  |  | 61 125 |  |
| Строителей д.13 | Содержание общедом. Имущества (уборщица, инвентарь) | шт | 3 | 61985 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 36490 |  |
|  | Установка щитов объявления | шт | 1 | 2420 |  |
|  | Ремонт дверей |  |  | 5210 |  |
|  | Ремонт системы ХВС |  |  | 19656 |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 28050 |  |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 30010 |  |
|  | Ремонт скамеек | шт | 3 | 3900 |  |
|  | Скашивание травы |  | 1000 | 1000 |  |
|  | Монтаж освещения в подвале |  |  | 20000 |  |
|  | Замена эл. щита |  | 1 | 50000 |  |
|  |  | 258 731 |  |
| Пионерская д.1 | Ремонт кровли |  |  | 22400 |  |
|  | Чистка кровли |  |  | 6000 |  |
|  |  | 28400 |  |
| Рабочий пер.д.4 | Изготовление и установка стальной двери | шт | 1 | 10000 |  |
|  | Ремонт освещения |  |  | 4010 |  |
|  | Установка задвижек центрального отопления | шт | 2 | 5545 |  |
|  | Откачивание воды из подвала |  |  | 25000 |  |
|  |  | 44555 |  |
| Энергетиков д.4 | Ремонт кровли |  |  | 2485 |  |
|  |  | 2485 |  |
| ИТОГО : | 3 507 349 | 3 100 000 |
| Расходы по эксплуатации в том числе: |  |  |
| Содержание аварийной службы | заявки | 1308 | 2585000 |  |
| Электроэнергия (освещение подъездов и подвалов) |  |  | 308 200 |  |
| Услуги МП «РИЦ» |  |  | 172 500 |  |
| Содержание паспортного стола |  |  | 76 951 |  |
| ВСЕГО расходов: по статье содержание |  |  | 6 650 000 |  |
| По статье капитальный ремонт и найм |  |  |  | 3 100 000 |
| ВСЕГО доходов: по статье содержание |  |  | 5 274 207 |  |
| По статье капитальный ремонт и найм |  |  |  | 2 193 285 |
| Финансовый результат |  |  | --1 375 793 | -- 906 715 |